특정제품선정심사위원회 심의 요청서

요청부서

시설관리과

요 청 일

2014.11.

총사업비

1,568,000천원

특정제품비

247,863천원

공사(사업)명

서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사

공사개요

(사업개요)

○ 공사위치 : 서울종합운동장내

○ 사업규모

- 보수공 □1.8m×1.0m외, L=1,286.2m

- 전면보강공 □1.8m×1.0m, L=499.1 등

○ 사 업 비 : 1,568,000천원

○ 계약방법 : 사용협약 후 일반공개경쟁 입찰

심의요청

내    용

○ 안건

- 공법선정의 적정(법)성 여부

· 설계용역자가 사전검토하여 제안한 단면복구공법

(Cosrem SYSTEM공법)에 대한 적합여부

○ 개요	노후된 하수암거에 대한 보수보강공사를 실시하여 내구성 확보 등 시설물유지관리에 만전을 기함.
○ 장점	▸경 제 성 : 동일 결과 및 품질확보 조건하에 가장 저렴 ▸기 술 성 : 자재의 단위중량 30% 감소로 처짐감소, 부착력 증대 및 내구성이 강함. ▸시 공 성 : 자재의 경량화로 시공용이 및 시공성 양호
○ 단점	▸ 정밀한 시공이 필요함.
○ 공사비	177,295원 / ㎡

별첨서류

공법 비교검토표 1부. 끝.

- 서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사 - 특정제품선정심의 의결서
- 의 결 사 항 - 『서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사』 단면복구공법 선정에 있어 경제성, 기술성 및 시공성이 우수한 Cosrem System공법(특허제10********호)을 적용하여 시공하도록 의결함. 서울특별시체육시설관리사업소 특정제품선정심의회
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위원장	사업소장	박 준 양
“	운영기획과장	김 남 대
“	목동사업과장	박 용 규
“	경영기획팀장	송 재 호
“	목동시설반장	이 경 재

붙임3

회    의    록

□ 회의개요

- 안 건 명 :『서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사』 의 단면복구공법 선정

- 일    시 : 2014. 11.10(월), 16:00~

- 장    소 : 회의실

- 심의위원

•위원장 : 체육시설관리사업소장

•위  원 : 운영기획과장, 목동사업과장, 경영기획팀장, 목동시설반장

□ 발언내용

- ○○○ 위원 :

- ○○○ 위원 :

특정제품선정심사위원회 심의 요청서

요청부서

시설관리과

요 청 일

2014.11.

총사업비

1,568,000천원

특정제품비

640,177천원

공사(사업)명

서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사

공사개요

(사업개요)

○ 공사위치 : 서울종합운동장내

○ 사업규모

- 보수공 □1.8m×1.0m외, L=1,286.2m

- 전면보강공 □1.8m×1.0m, L=499.1 등

○ 사 업 비 : 1,568,000천원

○ 계약방법 : 사용협약 후 일반공개경쟁 입찰

심의요청

내    용

○ 안건

- 공법선정의 적정(법)성 여부

· 설계용역자가 사전검토하여 제안한 하수암거 전면보강공

(관거재구축(RPR)공법)에 대한 적합여부

○ 개요	노후된 하수암거에 대한 보수보강공사를 실시하여 내구성 확보 등 시설물유지관리에 만전을 기함.
○ 장점	▸경 제 성 : 예산절감이 가능하고 저렴한 공법 선택 ▸기 술 성 : 강성복합관으로 강도 증진효과 우수(기존관의 1.5배) 내화확성, 내식성, 내마모성, 내충격성 우수 ▸시 공 성 : 물이 흐르는 상태에서도 시공가능 단면 형상에 관계 없이 제관가능 기계화 시공으로 균일한 품질 기대
○ 단점	▸ 단면 변화가 심할 경우 부대비용 증가
○ 공사비	2,410,000원 / ㎡

별첨서류

공법 비교검토표 1부. 끝.

- 서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사 - 특정제품선정심의 의결서
- 의 결 사 항 - 『서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사』 하수암거 전면보강공 선정에 있어 경제성, 기술성 및 시공성이 우수한 『관거재구축(RPR)공법(특허제10********호)을 적용하여 시공하도록 의결함. 서울특별시체육시설관리사업소 특정제품선정심의회
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위원장	사업소장	박 준 양
“	운영기획과장	김 남 대
“	목동사업과장	박 용 규
“	경영기획팀장	송 재 호
“	목동시설반장	이 경 재

붙임3

회    의    록

□ 회의개요

- 안 건 명 :『서울종합운동장 하수암거 보수·보강공사』 의 전면보강공법 선정

- 일    시 : 2014. 11.10(월), 16:00~

- 장    소 : 회의실

- 심의위원

•위원장 : 체육시설관리사업소장

•위  원 : 운영기획과장, 목동사업과장, 경영기획팀장, 목동시설반장

□ 발언내용

- ○○○ 위원 :

- ○○○ 위원 :