특정(특허)공법 선정심사위원회 심의요청서

구 분	요청부서	시설보수과		요청일	2018.04. .
총사업비	2,000,000천원		737,000천원(특허공법부분)
공사명	청계천 좌안 차집관로 물막이 공사
공사개요	○ 공사위치 : 제2, 3, 4처리장 침사지 ○ 사업기간 : 2017.09. ~ 2017.11. ○ 사 업 비 : 300,000천원 ○ 공사개요 : 표면보수 2,814㎡
심의요청 내용	○ 심의대상 (심의안건) - 차집 관거용 차수장치 및 이를 이용하는 차수공법(특허 제10********호 및 특허 제10********호 )』 특정 공법 선정 적정여부 심의 ○ 특허공법 개요 - 기존 차집관거 구조물 파손, 손괴 없이 설치 및 철수 - 완전 차수후 차단된 오수 By-Pass - 이중 차수장치 설치로 안전성 확보 ○ 심의요청 사유 - 청계천 차집관로 정밀안전 진단을 위하여 시공성, 경제성을 고려하여 효과적으로 시공이 가능한 공법을 채택하도록 하고, 시정 청렴도 향상을 위한 특허공법 선정심사위원회를 통해 선정함으로써 특혜의 소지를 없애고, 투명성과 공개성 제고

별첨 : 특허공법 비교표 1부.