심의의결사항 조치내용서

안 건 명 : 뚝섬공원 친환경주차장 조성공사

심의일시 : 2016.  12.

시 설 관 리 과

심의의결사항 조치내용 보고

◯ 안 건 명 : 뚝섬공원 친환경주차장 조성공사

구 분	심 의 내 용	조치내용	반영여부
			반영	미반영
토목분야	- 내역서 보차도경계석B : 당초, 변경단가 상이 - 내역서 차석도색 제거 : 신규일위대가 산출근거 추가	단가 수정 차선도색 제거 산근추가	o
	- 최종 설계 변경은 “서울시 제비율 검증 프로그램”에 의거 원가 계산 적정여부 검토 후 설계변경 시행	제비율검증 프로그램에 의거 검토	o
	- 향후 공사에 대한 하자가 발생하지 않도록 철저한 현장 검증 후 준공처리	현장검증 후 준공처리	o