특정(특허)공법 선정심사위원회 심의요청서

구 분	요청부서	물재생과		요청일	2015. 06. 26.
총사업비	878,910천원		483,500천원(특허공법부분)
사업명	중랑물재생센터 소화조 보수공사
공사개요	○ 공사위치 : 중랑물재생센터 제2처리장 8, 10지 ○ 사업기간 : 2015.04 ~ 2015.12 ○ 공 사 비 : 878,910천원 ○ 공사개요 ․ 콘크리트 단면보수 833㎡ ․ 콘크리트 방수·방식보수 3910㎡ ․ 콘크리트 균열보수 36m ․ 콘크리트 내식코팅보수 927㎡
심의요청 내용	○ 심의대상 (심의안건) - 소화조 보수보강 특정제품(특허공법) 선정 - 콘크리트 단면보수, 방수·방식보수, 균열보수 ○ 특정제품(특허공법) 개요 “ 별 첨 ” ○ 심의요청 사유 - 34년 공용된 소화조의 내구연한 증대를 위하여 품질확보에 유리한 공법으로 시공성, 경제성을 고려하여 효과적으로 시공이 가능한 공법을 채택하도록 하고, 시정 청렴도 향상을 위한 특정제품(특허공법) 선정심사위원회를 통해 제품(공법) 선정함으로써 특혜의 소지를 없애고, 투명성과 공개성 제고

별첨: 특허공법 비교표 1부.