주요 심사 내용

■ 사 업 명 : 노원자원회수시설 1,2호기 전기집진기 재이송컨베이어 보수공사

□ 사업개요

위 치	서울 노원구 덕릉로 70길 99(노원자원회수시설내)
공사내용	○ 1,2호기 전기집진기 로타리밸브 교체 (4개소) ○ 재이송컨베이어 감속기 교체(2Set) - Roller Chain, Chain Cover, Drive Sprocket, Driven Sprocket ○ 1호기 전기집진기 재이송컨베이어 교체 - 가설제 설치/해체 - Screw Pipe & Flight 제작/교체 - Shaft A.B & Bearing(Head/Tail) - 가설재 조립/해체
공사기한	계약일 ~ 2022.11.30.(하반기 대정비 기간 내)

□ 심사결과

○ 설계금액 :	51,425	천원	로타리밸브, 감속기, 재이송컨베이어 교체
○ 심사금액 :	50,039	천원
○ 절 감 액 :	1,386	천원
○ 절 감 율 :	2.7	%

□ 주요 조정내용

○ 일위대가 노무공량 조정

- 일반기기 설치: 검사 및 교정 308천원 → 300천원 적용 (감 8천원)

철거 2,036천원 → 1,800천원 적용 (감 236천원)

○ 자재단가 조정

- 로타리밸브  : 3,770천원→ 3,520천원 (감 250천원)