2018년도 제13차 교통영향평가 심의위원회 심의결과

□ 일   시 :  2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2018-17	한강맨션아파트 주택재건축정비사업 (용산구 이촌로 248일원)	한강맨션아파트 주택재건축정비사업 조합	㈜한솔알앤디	신규	보완	용산구 (주택과)
2018-23	신림선 경전철 민간투자사업 (영등포구 여의도동~관악구 신림동)	남서울 경전철 주식회사	㈜지평 도시교통엔지니어링	변경	보완	도시기반시설본부 (도시철도사업부)
2018-18	워커힐호텔 리조트 풀 & 스파 신축 (광진구 광장동 22-1번지 일대)	SK네트웍스 (주)워커힐	㈜삼호 교통기술원	보완	수정의결	광진구 (건축과)
2018-10	국립중앙극장 지하주차장 건립공사 (중구 장충단로 59일원)	국립중앙극장	㈜환경그룹	보완	수정의결	중구 (건축과)
2017-98	이화동 일대 지구단위계획 수립 (종로구 이화동 일대)	서울특별시	㈜유신	보완	수정의결	역사도심재생과
2018-03	회현동 일대 지구단위계획 수립 (중구 회현동 및 명동일대)	서울특별시	㈜서우티이씨	보완	원안의결	공공재생과

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 한강맨션아파트 주택재건축정비사업

(용산구 이촌로 248 일원)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 84,096.80㎡(연면적 323,175.54㎡)

○ 사업기간 : 2018년~2022년

○ 사  업  자 : 한강맨션아파트 주택재건축정비사업 조합

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 사업지 서측 출입구는 삭제하고 현재의 일방통행체계를 유지할 것 - 동측부출입구는 주변 개발지(삼익아파트)의 교통처리계획을 고려하여 회전교차로 등 개선안을 제시할 것 - 중로 2-15호선의 차로는 현황을 유지하고 확폭된 공간은 보도로 조성할 것 ○ 북측 출입구의 램프위치는 사업지 내측으로 이동을 검토할 것 ○ 서측 근생 진출구는 삭제하고 동측에 양방향으로 통합할 것 - 근생용 지하주차장의 불합리한 평행주차면은 삭제할 것 ○ 교차로 신호현시중 all red는 보행현시로 수정할 것 ○ 중로 2-15호선의 양방통행 등 도로 운영체계 변경은 주변 개발사업자와 협업하여 교통체계 개선방안(강변북로 영향성 검토 포함)을 제시할 것(준공전)

○ 의결내용 세부명세

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 신림선 경전철 민간투자사업

(영등포구 여의도동~관악구 신림동)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 연장 7.76㎞, 정거장 11개소(환승정거장 4개소), 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2017년~2022년

○ 사  업  자 : 남서울 경전철 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜지평도시교통엔지니어링

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 신설역 및 기존 환승역의 지상, 지하 구조물을 명확히 파악할 수 있도록 도면을 수정하여 제시할 것 ○ 자전거 편의시설 훼손방지용 CCTV를 설치할 것 ○ 환승통로 선형을 조정하여 무빙워크를 설치할 수 있는 방안을 제시할 것 ○ 지상 환승통로의 E/S외 일반계단 설치를 검토할 것 ○ 지상 대합실 건축구조물은 보도를 침범하지 않도록 조정할 것 ○ 대방역 앞 삼거리 교차로의 교통섬 조정, 도류화 개선 등 개선방안을 제시할 것 ○ 보행자 편의를 위한 시설을 전면 재검토 할 것

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 워커힐 호텔 리조트 풀 & 스파 신축

(광진구 광장동 22-1번지 일원)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 261,288.00㎡(연면적 229,261.23㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2021년

○ 사  업  자 : SK네트웍스(주)워커힐

○ 수립대행자 : ㈜삼호교통기술원

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 사업지 진입부 교차로 및 광장앞 교차로의 주동선이 명확해지도록 개선할 것 - 광장앞 회전교차로 진출부 안전지대는 물리적 교통섬으로 설치할 것 ○ 지하2층 주차장 양방통행의 굴곡부에 저촉되는 주차면은 삭제할 것 ○ 지하2층 주차장의 보행동선을 개선할 것

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 국립중앙극장 지하주차장 건립공사

(중구 장충단로 59일원)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 64,426㎡(연면적 51,018.30㎡(증축 연면적 14,997.28㎡))

○ 사업기간 : 2017년~2019년

○ 사  업  자 : 국립중앙극장

○ 수립대행자 : ㈜환경그룹

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 사업지내 교차로 안전지대는 물리적 교통섬으로 설치 할 것 ○ 지상주차장 통로의 여유공간은 안전지대로 노면마킹 하여 차량의 동선을 명확히 할 것 ○ 남산순환로 진입부 사업지측 가각은 진행 동선에 맞도록 정리할 것 ○ 회전교차로에 대형 셔틀버스의 회전이 가능한지 시뮬레이션 결과를 제시할 것 ○ 도면 수정 - 셔틀버스정차대 옆 횡단보도는 용도에 맞도록 수정 - 도로 단면 누락부분 수정

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 이화동 일대 지구단위계획

(종로구 이화동 일대)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 236,670㎡

○ 사업기간 : 2018년~2022년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : ㈜유신

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 율곡로변 차량진출입불허구간은 맹지가 발생하지 않도록 재검토 할 것

2018년도  제13차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 회현동 일대 지구단위계획 수립

(중구 회현동 및 명동일대)

□ 심의일시 : 2018. 5. 28.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 412,142.8㎡

○ 사업기간 : 2017년~2022년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : ㈜서우티이씨

□ 심의내용 : 원안의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○