2016년도 제21차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일   시 :  2016. 12. 26(월) 15:00

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심 의 종 류	심 의 결 과	비 고
2016-53	사당3 주택재건축 정비사업 (동작구 사당동 42번지 일원)	사당3 주택재건축 정비사업조합	㈜한솔알앤디	변 경	수정의결	동작구 (주택과)
2016-54	뚝섬주변지역 지구단위계획 재정비 (성동구 성수동1가 685-580번지 일원)	서울특별시	(주)대영유비텍	변 경	보 완	서울시 (도시관리과)
2016-55	문정프라자 증축공사 (송파구 문정동 150-2번지 일원)	컬리어스인터내셔널 코리아(주)	㈜교우엔지니어링	신 규	수정의결	송파구 (건축과)

2016년도 제21차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 사당3 주택재건축 정비사업(동작구 사당동 42번지 일원)

□ 심의일시 : 2016. 12. 26.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 15,981.6㎡(연면적 62,053.13㎡)

○ 사업기간 : 2014년~

○ 사  업  자 : 사당3 주택재건축정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 주차안내시스템(층별 잔여대수) 설치할 것 ○ 회전교차로는 고원식교차로로 변경할 것 ○ 통학차량 정차 및 회차공간(Drop zone)이 보도위에 있으므로 재검토할 것

2016년도 제21차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 뚝섬주변지역 지구단위계획 재정비(성동구 성수동1가 685-580번지 일원)

□ 심의일시 : 2016. 12. 26.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 148,400㎡

○ 사업기간 : 2010년~2025년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : ㈜대영유비텍

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 왕십리로11길(J-J 도로)’의 보도는 최소2m이상 확보할 것 ○ 서울숲길(E-E’ 도로) 뚝섬역교차로앞에 좌회전 차로 확보할 것(3차로 운영) ○ 특별계획구역 개발을 고려하였을 때 K1-K1’ 도로의 차도 는 4차로로 확보 할 것 - 특별계획구역1,2 필지를 1.5m씩 추가 ○ C/Ⅰ·Ⅱ지역(존치지역)의 통행체계를 재검토 할 것 - 건축한계선 지정 등을 통하여 내부 차량통행이 가능하도록 계획할 것(지구단위계획지침에 수록) - 맹지가 발생하지 않도록 할 것 ○ 보도가 단절된 구간은 재검토하여 보완할 것 ○ 성동교 교차로는 선형을 맞춰 기하구조 재설계할 것 ○ 내부도로의 교차구간에 진출입불허구간 지정할 것

2016년도 제21차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 문정프라자 증축공사(송파구 문정동 150-2번지 일원)

□ 심의일시 : 2016. 12. 26.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 10,850.5㎡(연면적 98,995.96㎡)

○ 사업기간 : 2016년~2019년

○ 사  업  자 : 컬리어스인터내셔널 코리아(주)

○ 수립대행자 : ㈜교우엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 사업지내 횡단보도의 도색색깔을 다르게 할 것(도로 횡단보도와 색 분리) ○ 용도별로 주차장을 물리적으로 분리하고, 운영계획을 제시할 것 - 기계식주차시설은 입출고 효율이 좋은 설비로 설치할 것 - 주차운영요원을 항시 배치할 것(기계식주차시설) ○ 사업자는 본 평가에서 제시된 공사중 처리방안에 대해 착공 전까지 별도의 절차에 따라 관련부서와 협의하고 그 결과를 반영하여 공사할 것