수입물품 및 특정제품 선정 심사위원회 심의 요청서
요청부서	급수운영과	요청일	2014. 11. 6
특정제품비(*단가)		48,000,000원(VAT포함)
안건명	지하누수탐지장비(다점형상관식 누수탐지기) 구매
심의요청 내 용	❍ 심의대상 - 다점형 상관식 누수탐지기 특정제품 구매선정 ❍ 특정제품 개요 - 급∙배수관에 부설되어 있는 소화전, 제수변, 계량기 등에 고감도 음수집센서를 설치하여 지정한 시산과 횟수에 의 해 관로상에 있는 모든 음을 증폭하여 수집하고, 컴퓨터 에 저장된 프로그램으로 분석하여 누수협의지점을 숫자 값과 3차원 그래프에 의해 관로 이상에 대한 완벽한 분 석을 통하여 센스와 센스간의 누수음을 재현하며 시간동 시화에 의한 복합상관 기능으로 관로배치도상의 각 구간 내에 정확한 누수지점들을 다양한 색과 피크점 그래프를 통하여 모두 동시에 보여주는 시스템 ❍ 심의요청사유 - 계약심사과-16092호(2009.11.12.)호 관련, 특정제품 구매 시 특정업체에 대한 특혜의 소지를 최소화하기 위해 심의위원회 개최 운영코자 함.
별첨서류	1. 수입물품 및 특정제품 심의사전검토서 1부. 2. 다점형 누수탐지기 제품(모델) 비교표