2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매 사전 검토보고서

위 원 회	2014년 바이오필터 탈취기 영양제구매 선정심사위원회
심의일시	2014. 01. 22. 15:00

안 건 명	2014년 바이오필터 탈취기 영양제구매 특정제품 선정

2014. 01.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
과 장	오니처리과장	박 명 우		02-2211-2504
담 당	공업7급	김 병 기		02-2211-2590

중랑물재생센터 오니처리과

특정제품선정심사위원회 심의 요청서
요청부서	중랑물재생센터	요 청 일	2014. 01. 22
총사업비	-	특정제품비	금128,310,000원
공사(사업)명	2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매
공사개요 (사업개요)	○ 위 치 : 서울시 중랑물재생센터 ○ 사업규모 (제조사 : (주)한기실업) - 250㎥/min×1대(#3원심탈수기동) - 1,300㎥/min×1대(#3,4 침사지) - 1,400㎥/min×1대(#3오니처리시설) - 300㎥/min×1대(자양오수펌프장) ○ 특정제품비 : 128,310,000원 ○ 계약방법 : 수의계약
심의요청 내 용	○ 심의대상(심의안건) - 2014년 바이오필터 탈취기 영양제 특정제품선정 ○특정제품개요 - 각각의 바이오필터는 투입된 미생물 및 담체의 구성에 따라 미생물 생장에 필요한 영양성분을 달리하고 있어 획일화된 영양제 공급은 미생물의 성장방해 및 사멸 그리고 탈취효과의 급격한 저하등의 부 작용이 발생 - 반드시 제조사별 바이오필터 제품에 맞는 영양제를 공급해 주어야 하므로 (주)한기실업도 타 회사의 바이오필터에는 영양제 판매를 하지 않고 있음. ○심의요청사유 - 미생물의 먹이공급을 위한 영양제 및 순환수의 산성화 방지를 위한 중화제는 제조업체((주)한기실업)와 수의계약으로 추진함에 있어 그 적정여부를 요청하고자 함.
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전검토 보고서 1부.

2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매
발주부서	오니처리과	발주방법	수의계약
공 사 비	-	특정제품비	금128,310,000원
심의 안건명	2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매 특정제품 선정
[사업개요] ○ 2014년 바이오필터 탈취기 영양제 구매 - 제품명 : 바이오필터 탈취기 영양제 (제조사 : (주)한기실업)
[특정제품 개요] ○ 품 명 : 바이오필터 탈취기 영양제 (제조사 : (주)한기실업) - BIO-CAT 영양제(HK-BCL) : 3,900ℓ ○ 특 징 - 미생물은 악취처리과정에 악취내 포함되어 있는 악취성분을 먹고 살지만 활동성을 유지할 수 있는 적정량이 부족함으로 영양제 공급 필요

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	○ Bio Filter 탈취기는 수처리 및 오니처리계통에서 발생되는 악취를 탈취기 내부의 담체(미생물배양조)에 통과시켜, 악취성분을 미생물의 신진대사(성장 및 활동)를 위한 먹이로 섭취토록 하여 악취를 제거하는 시설로서 미생물 먹이 공급을 위한 영양제가 필요.
기 술 적 검토사항	○ 약품사용 대상시설(4대) - 250㎥/min×1대(#3원심탈수기동) - 1,300㎥/min×1대(#3,4 침사지) - 1,400㎥/min×1대(#3오니처리시설) - 300㎥/min×1대(자양오수펌프장)
가 격 적 정 성	○ 특허청 특허(제0463725호, ’04.12.17)를 받은 기술로 영양제의 제조․공급은 특허 받은 (주)한기실업에서만 하고 있음
종 합 검토의견	○ 미생물의 먹이공급을 위한 영양제 제조업체((주)한기실업)와 수의계약으로 추진함이 타당할 것으로 판단됨.

□ 붙임자료

1) 특허사본 외 2부. 끝.