미아9-1구역 주택재건축 정비사업

도시계획위원회 결과통보에 따른조치계획

2013. 11. 14

■ 2013.11.06 도시계획위원회 결과통보(권고사항)에 따른 조치계획

제출의견	조치내용	반영 여부
○비상차량 동선을 재검토 할 것	○금번 정비계획(안)의 기정 사업시행인가시와 동일한 배치계획 및 비상차량 동선계획을 유지하였고, 기정 사업시행인가시 강북소방서와 비상차량 동선 및 소방시설의 적정성 여부에 관하여 협의 하였으며, ○또한, 오현로9길변에서 단지내부로 진입시 지형레벨 차이가 발생하지 않도록 계획하여 진입에 불편함이 없도록 계획하였으며, 소화전, 비상조명 등의 설치를 계획하여 원할한 소방 활동이 가능하도록 하였음 ○사업시행인가 변경시 소방서와 재협의를 통해 신속성과 안전성을 확보한 비상차량동선 계획이 가능토록 하겠음	반영 (※별첨 참조)

■별첨 1. 배치계획(안)

○ 금회 상정(안)은 기정 사업시행인가 배치계획과 대비하여 주동배치계획 및 비상차로 동선계획의 변경이 없음

- 기정 사업시행인가시

- 금회 상정(안)

■별첨 2. 기정 사업시행인가시 비상차량동선계획

■별첨 3. 기정 사업시행인가시 소방서 협의결과 통보서

건축허가 (부)동의여부 통보서
건 물 명	미아9-1주택재건축정비구역	건 축 주		조합장
주 소	서울시 강북구 미아동 3-770일대
건물구조 : 지상 14층, 지하 3층, 연면적 164,908.07㎡ 17개동 및 부대시설
주된용도	공동주택		동의여부		동 의
소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,피난기구,연결송수관설비,제연설비, 공기안전매트,상수도소화전,자동화재탐지설비,시각경보기,비상조명등, 유도등,비상방송설비,비상콘센트,무선통신보조설비
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 소방대상물에 대하여 동의함을 알려드립니다. 2013년 3월 5일 강 북 소 방 서 장 (인)
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실

		강북소방서
수신자			강북구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행 인가 동의 회신(미아9-1구역)

1. 주택과-5155(2013.02.25.)호 “사업시행 인가사항 변경신청에 따른 관련기관(부서) 협의(미아9-1구역)”와 관련입니다.

2. 미아동 3-770일대 미아9-1주택재건축정비구역 사업시행인가 변경 관련 서류 및 도면 검토 결과 소방시설이 적정하게 반영되었기 동의회신하오며, 동의회신과 별도로 구역 내 기 설치된 공설소화전 등(지상식,지하식,비상소화장치)의 이설 문제와 관련하여 우리서 담당부서(대응관리과 대응총괄팀 ☏6946-0151)와 별도 협의할 수 있도록 민원인에게 안내하시기 바랍니다.

3. 아울러 우리서에서는 민원처리기간을 단축하고 민원인의 이해부족으로 인한 시행착오를 사전 예방하기 위해 건축허가 신청 전 소방시설 적용여부를 사전에 검토하는 『사전협의제』를 시행하고 있음을 알려 드립니다.

붙 임 : 건축허가 동의여부 통보서 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자			예방팀장			예방과장
협조자	담당자			대응총괄팀장
시행	예방과-2180	(	2013.03.05.	)	접수	주택과-6622	(	2013.03.11.	)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0182	/전송	02-6946-0183	/	mc57187@seoul.go.kr	/	부분공개(6)