회    의    록

□ 회의개요

- 안 건 명 : 『#1초침 지하구조물 보수공사』의 ‘지하구조물의 내화학성

시공 공법’ 특정제품(특허 기술) 선정

- 일    시 : 2017. 3. 8(수) 14:00~

- 장    소 : 물재생시설과 회의실

- 심의위원

• 위원장 : 서울시 물재생시설과장

(※ 간사 : 서울시 물재생운영팀장)

• 위  원

- 서울시(물재생시설팀장, 물재생기전팀장, 위탁관리팀장)

- 중랑 및 난지 물재생센터(시설보수과장)

□ 발언내용

- 시공 시 치핑 중요하니 시공 철저

⇒ 시공 시 치핑 등 주요 공종에 대하여 관리 감독을 철저 시행

- 금회 공법으로 시행하되, 타 공법 조사 비교, 분석 필요

⇒ 타 공법에 대해서도 조사 후 비교, 분석하여 시공 사례 참고

- 시공 사례 하자 등 관리 현황 분석 필요

⇒ 기 시공된 시공 사례 하자 등 분석 후 업무 참고

(별첨)

수입물품 및 특정제품선정심사위원회 의결사항

심의일시 : 2017. 3. 8(수)

□ 안 건 명

-『#1초침 지하구조물 보수공사』의 ‘지하구조물의 내화학성 시공 공법’

특정제품(특허 기술) 선정

□ 심의결과

- 위 안건에 대하여 ‘원안 채택’ 의결함

【주요 심의내용】

○ 하수처리시설의 토목구조물 부식에 대한 보수공법으로 적합한

것으로 판단됨

○ 내구 연한 증대 등 기능 확보를 위해 필요