서울특별시 좋은빛위원회 심의(자문) 신청서
사업명	보라매공원 등 2개소 공원등 개선공사
대상지 위치	․응봉공원 : 성동구 금호로172-1 ․보라매공원 : 동작구 여의대방로20길33
신청기관	푸른도시국 동부공원녹지사업소
주관부서명	동부공원녹지사업소 시설과
사업개요	- 사업비 : 89백만원(도급비20,관급자재비69) - 규 모 : ․공원등주(LED등기구) 교체 : 19본(보라매공원) ․공원등주(LED등기구) 교체 : 14본(응 봉 공 원) ․볼라드등(LED램프) 교체 : 21본(응 봉 공 원)
	설계발주방법	공사비	설계비	예산분담	비고(재심번호)
	자체설계	20백만원		자체100%
설계자	동부공원녹지사업소
공사기간	2017.06. ～ 2017. 09
신청기관 검토의견	빛공해 방지를 위해 『서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성 관리조례』에 의거 눈부심이 적고 연색성이 우수한 고효율LED등기구로 설계하였음.
「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조레」제13조에 따라 위와 같이 신청합니다. 2017 년 6월 일 신청인 : 푸른도시국 동부공원녹지사업소 서울특별시장
첨부 : PPT 파일
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕