쌍문동 골목시장 화재예방점검 조치계획

市 평가담당관실에서 실시한 쌍문동 골목시장 화재예방 현장점검시 도출된 문제점을 개선하고 전통시장 소방안전대책 추진에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 현황

구 분	내 용	구 분	내 용
시장명	쌍문역골목시장	개설년도	1983년
주 소	서울특별시 도봉구 쌍문동 94-29	시장구분	무등록시장
형 태	골목형	상점수	80여 점포

❍ 위치도·전경

Ⅱ		市 점검개요

❍ 기    간 : ’15. 1.29(목) ~ 2.4(수) / 5일간

❍ 방    법 : 현장점검 및 관계자 인터뷰

❍ 내    용 : 소방로·소방시설 및 전기·가스설비 관리현황 등

❍ 점 검 자 : 市 평가담당관

❍ 지적사항 : 3건 (점포 불량소화기 보유, 점포진열대 황색선 침범, 소방계획서 미수립)

Ⅲ		향후 조치계획

□ 점포 불량소화기 보유여부 실태조사 ⇒ 예방팀

❍ 기    간 : 2015. 2. 9. ~ 2.13 (5일간)

❍ 대    상 : 80여개 점포

❍ 조 사 자 : 예방과·쌍문119안전센터

❍ 방    법

- 소화기 상태 확인 및 소방안전교육 실시

- 기초소방시설 (단독형감지기) 설치 희망자 모집

※ 향후 “쌍문동골목시장 찾아가는 소방안전서비스 행사” 개최

□ 쌍문동 골목시장 주차금지선 설치 ⇒ 대응총괄팀

❍ 위    치 : 쌍문역 3번출구 온누리약국 ~ 뷰티플렉스

❍ 길    이 : 60m

❍ 사    유 : 도봉로에서 쌍문동 골목시장으로 진입하는 주 도로이나 현재 주차금지선 미설치

□ 소방통로확보훈련 및 불법노상 적치물 단속 ⇒ 대응총괄팀

❍ 기    간 : 2015. 2. 9. ~ 2.13 (5일간)

❍ 대    상 : 쌍문동 골목시장

❍ 방    법 : 유관기관 합동 훈련 및 단속

❍ 내    용

- 황색실선 침범 좌판 제거

- 시장지역 출입구지역 모퉁이 불법 주,정차 단속

- 소방차량 길터주기 홍보방송 및 캠페인 실시

- 기타 소방차량 통행에 장애를 주는 요인 제거 등

전통시장 내 소방로 확보를 위한 노상적치물 단속사례 (금천구)

- 근 거 : 도로법 제61조(도로의 점용), 제75조(교통에 지장을 주는 행위)

- 방 법 : 일1회 순찰, 주3회 차량진입/ 3회 계도후 미정비시 과태료 부과

· 실 적(’14년) : 계도(5,760회), 과태료부과(44건/총19,300천원)

	⇨		⇨
단속차량 진입		단속 중		적치물 치우는 상인

Ⅳ		행정사항

□ 각 부서에서는 자체계획을 수립하여 시행하기 바라며, 대응총괄팀에서는 추진결과를 2015. 2. 25일한 제출하기 바랍니다.