□ 쓰레기 자동집하시설 현황

연번	관련시설명	위치 (구간)	규모			현황(수량)					완공일자	시공업체명 (연락처)	유지보수 업체명 (연락처)	점검매뉴얼 보유여부**	사고대응 매뉴얼 보유여부***	비고
			길이(Km)	배관 크기(cm)	총 처리용량 (1일 처리용량,톤)	투입구*			집하장	점검 맨홀
						음식물	일반(소)	일반(대)
1	은평환경 플랜트	서울시 은평구 진관동 일원	28.1	일반(대) : 60, 일반(소) 및 음식물 : 50	48	옥내 : 0 옥외 : 325		옥내 : 0 옥외 : 110	1		2011.09	GS건설 (02-2154-1114)	엔백(주) (02-357-6210)	0	0	옥외의 경우 점검 및 비상 배출용
2	흑석한강 푸르지오 아파트	동작구 흑석한강로 27	1.092	• 세대 7.5 • 공용관 10 • 제일큰 저장소로 모이는관 15	0.64	옥내 : 716 (세대당 1개), ※옥외 : 1 (배관 40cm, 상가전용)	해당 없음	해당 없음	13		2012.07.	OH 시스템	㈜기림 이앤에이 (02)507-0236	0	×
3	개봉푸르지오아파트	구로구 남부순환로 775	0.783	40	8(일반)	옥내 옥외 : 10	옥내 옥외 : 10	옥내 : 옥외 : 2	1	23	2014.05.	㈜엔백	㈜엔백 *************	0 (업체, 지자체)	× (지자체, 소방서)	해당사항 없음
			0.764	30	4(음식)

※ 시설 현황 현장확인 반영하고, 정정될 사항은 파란색 표시하고 결과보고 시 첨부