<청소년시설>

1) 청소년시설 안전관련 지도점검 내용 및 근거, 점검주체, 절차 현황

○ 안전점검 내용 : 관리분야, 시설분야(건축,토목), 전기분야, 소방분야, 가스분야, 기계분야

- 청소년수련시설 안전점검표(청소년활동진흥법 시행규칙 제8조의 2)

- 수련시설의 안전기준(청소년활동진흥법 시행령 제10조 제2항)

○ 안전점검 근거

- 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)

- 청소년활동진흥법 시행령 제10조(수련시설 안전점검)

- 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 관리 등)

- 재난 및 안전관리기본법 제27조 시행령 제32조(특정관리대상시설의 지정 등)

○ 안전점검 주체

- 안전점검 주체 : 수련시설의 운영대표자(청소년활동진흥법 제18조 제1항)

- 감독기관의 종합안전점검 : 여성가족부장관 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(청소년활동진흥법제18조의3)

○ 안전점검 절차

- 매월정기점검 : 아동청소년담당관 안전점검계획수립 시달 ⇒ 자체 점검실시  ⇒ 점검 및 조치결과 제출 ⇒ 점검결과 총괄보고 ⇒ 예산 수반되는 사항은 기능보강사업비에 반영 조치

2) 각 시설별 안전관련 법적 의무 사항 : 청소년활동진흥법 제18조, 제8조의 2

○ 시설 정기 안전점검 및 수시 안전점검 실시

○ 안전점검실시 결과를 특별시장에게 제출

○ 안전점검결과에 따른 시설의 보완 및 개수,보수

○ 이용자에게 해당 수련시설의 이용 및 청소년수련활동에 관한 안전교육 실시

3) 각 시설의 안전 지도 및 점검자 관련 (3년간) : 붙임 첨부

4) 청소년수련시설 “D” 등급 현황 : 없음

5) 법적 의무 미 이행기관에 대한 서울시의 조치결과 : 해당사업 없음

[ 붙임 ] 각 시설의 안전 지도 및 점검자 관련(3년간)

□ 성북청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.
		12.3.2 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.
		12.7.18 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.
		12.09.20 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.
		12.12.4~5 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음	.
		13.3.5 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		13.7.30~ 8.27 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		13.10. 28~29 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		13.11. 18~19 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지만)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		14.3.14(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		14.7.7 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한창성	고객지원팀 시설팀장	보일러취급 2급, 보일러시공2급, 가스기능사2급, 공조냉동기능사2급, 방화관리자2급	이상없음

□ 동대문청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	동대문 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 1일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 고상용 이성현 고상용 이성현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	공조기팬밸트노후 급탕가열기 고장 소방감지기 이상 기계실 누수	교체 교체 교체 공사완료
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	이상없음
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	이상없음
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	수영장 천정 방수공사	공사완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	대피경로 미부착 수영장하부피트 누수 비상계단 그물망	부착 지속적 보수 설치예정

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 1일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	수영장 순환펌프 베어링 이상 배수펌프고장 급탕탱크밸브고장 보일러밸브 고장 부스터펌프고장 냉온수기2호기고장 설비자동제어고장	교체완료 교체완료 교체완료 교체완료 교체완료 교체완료 수리완료 수리완료
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 김규호 이성현 류보현	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	이상없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 류대희 이성현 송봉운	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	·1층 방풍실 유도등 탈락 ·B1층 연동제어기 커버 탈락 ·B2층 펌프 옥내/SP 겸용 표지판 미부착	조치 완료 조치 완료 조치 완료
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 류대희 이성현 송봉운	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	수영장여자화장실 타일 들뜸 급탕탱크 순환펌프 고장	수리완료 교체완료
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 이성현 류대희 이성현 정재규	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	-B2층 지도자실 앞 연기감지기 작동 불량 -B2층 기계실 압력챔버 압력계불량 -3층 5학년교실 유도등 점등 불량 -3층 방화샤터 출입구 유도등 점등 불량	조치완료

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~10월 매월 초 )	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 김영재 김영재 오상훈 정재규	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	-급수파이프누설 -유도등점등불랼 -B2남자샤워실 타일보수 -폐열실외기냉매 누수 -B1방화셔터불량	교체 교체 보수완료 공사완료 공사완료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박지성 김영재 김영재 오상훈 정재규	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	-대피경로미부착 -계단그물망	부착완료 설치완료
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김상민 김영재 김영재 오상훈 정재규	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	이상없음
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김상민 김영재 김영재 오상훈 정재규	업무지원팀 팀장 기능직 기능직 기능직 기능직	행정직 사용시설안전관리자 전기기능사, 방화관리자 시설안전관리자	UPS 보수 수영장열교환기 배관파손	보수예정 보수완료
		14.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스

□ 창동청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	창동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	10월 승강기 업체를 통한 수리 완료
					시설담당
				토목, 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				건축 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				전기 나공탁	문화체육센터		승강기 균형추 불량 및 로프부식
					계약직
				소방 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				가스 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				건축 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				전기 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				가스 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				건축 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				전기 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				가스 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				건축 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				전기 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				가스 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				건축 김권식	문화체육센터		이상없음
					업무8급
				전기 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				가스 정승우	문화체육센터		이상없음
					업무7급

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	창동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	2014년도 기능보상사업예산신청을 통한 누수 공사 준비
					시설담당
				토목,건축 임경택	문화체육센터		이상없음
							지붕 실리콘 부식으로 인한 누수
					계약직
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	2014년도 기능보상사업예산신청을 통한 누수 공사 준비
					시설담당
				토목,건축 임경택	문화체육센터		이상없음
					계약직
							지붕 실리콘 부식으로 인한 누수
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	2014년도 기능보상사업예산신청을 통한 누수 공사 준비
					시설담당
				토목,건축 임경택	문화체육센터		이상없음
					계약직
							지붕 실리콘 부식으로 인한 누수
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목,건축 임경택	문화체육센터		이상없음
					계약직
							지붕 실리콘 부식으로 인한 누수
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	창동 청소년수련관	13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	2014년도 기능보상사업예산신청을 통한 누수 공사 준비
					시설담당
				토목,건축 임경택	문화체육센터		이상없음
							지붕 실리콘 부식으로 인한 누수
					계약직
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	창동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	임태훈 김영웅	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음	2014년 기능보강사업 예산 신청을 통한 방수공사 실시 (9/21공사완료)
					시설담당
				토목,건축 나공탁	문화체육센터		이상없음
							지붕실리콘 부식으로 인한 누수
					계약직
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목, 건축 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
							이상없음
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 임태훈	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목,건축 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직		이상없음
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	관리 김영웅	수련관	전기산업기사 공조냉동기계산업기사 고압가스시능사 배관산업기사 보일러취급기능사	이상없음
					시설담당
				토목, 건축 나공탁	문화체육센터		이상없음
					계약직
							이상없음
				전기 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				소방 이훈재	문화체육센터		이상없음
					업무7급
				기계 박만철	문화체육센터		이상없음
					계약직
				가스 박일웅	문화체육센터		이상없음
					업무8급

□ 보라매청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	보라매 청소년수련관	매월 정기점검 1월 19일	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권준근 편무범 박인혁 정헌규	관장 사회공헌팀장 사회공헌팀관리담당 사회공헌팀관리담당	권준근 : 시설장 편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-소방,승강기,위생 정기점검 -계단 핸드레일 기준높이 시설보강 -GHP냉난방기 난방용량부족	완료
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-토목분야 1.배수로 정비 2.보도블럭 융기발생	완료
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-건축: 축건물과 구건물 이음부분 누수발생 -위생:기준준수	완료
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-가스:1.전압실 야간방폭등설치요 2.기계실가스소모품교체요 3.조리실 배관 시설물 거치 철거요 - 가스렌지점화용 B/V미사용,말단캡 마감설치 요	완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	양호	-

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	보라매 청소년수련관	매월 정기점검 1월 8일	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권준근 편무범 박인혁 정헌규	관장 사회공헌팀장 사회공헌팀관리담당 사회공헌팀관리담당	권준근 : 시설장 편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-소방,승강기,위생 정기점검 -옥상 우수관 및 배수로정비 -온수기누수보수	완료
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-주변시설:배수로정비 -소방 : 유도등보수	완료
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	양호	-
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-건축: 벽균열현상발생보수, 옥상 누수부분방수, -토목: 석축 이음새모르타르작업, 배수로 수시정비 -소방: 감지기,유도등,소화기교체	완료
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	양호	-

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	보라매 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월4일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권준근 편무범 박인혁 정헌규	관장 사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	권준근 : 시설장 편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스)	-소방,승강기,위생 정기점검 -옥상 우수관 정비 -램프 점검 -동작소방서 소방점검	완료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스) 전기기능사	양호	-
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스) 전기기능사	-공통사항 비상연락망 정비, 매뉴얼 수립 및 활용, 직원안전교육준수 -축대,웅벽배수관리 : 수시로 배수정비 -소방분야 매월1회 정기점검	완료
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	편무범 박인혁 정헌규	사회공헌팀장 사회공헌팀 관리담당 사회공헌팀 관리담당	편무범 : 행정 박인혁 : 건축전공 전기공사기능사2급 방화관리자2급 정헌규: 시설안전관리자(가스) 전기기능사	-건축 일부 벽균열 발생 보수 -전기분야 전체시설 배선정비 -가스 가스배관 도색	완료

□ 서대문청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서대문 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 기능보강공사 일부지적사항 양호 양호	없음 완료 시정완료 없음 없음
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 양호 양호 양호 양호	없음 없음 없음 없음 없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서대문 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 25일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이숙희최연우최기태박진우박진우	시설팀장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 양호 양호	없음 시정완료시정완료 없음 없음
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	하성민최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 기능보강공사 일부지적사항 양호 양호	없음 완료 시정완료 없음 없음
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	하성민최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 일부지적사항 기능보강공사 양호	없음 시정완료시정완료 완료 없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서대문 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 27일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	하성민최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 양호 양호 양호 양호	없음 없음 없음 없음 없음
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	하성민최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 일부지적사항 양호 양호 양호	없음 시정완료양호 없음 없음
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최장호최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 기능보강공사 양호 양호 양호	없음 완료 없음 없음 없음
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최장호최연우최기태박진우박진우	운영부장 시설담당 안전관리자 시설담당 시설담당	행정사무직(자격무) 기계실담당(자격무) 전기기사(자격유) 안전관리자(자격유) 안전관리자(자격유)	양호 양호 양호 일부지적사항 양호	없음 없음 없음 시정완료 없음

□ 화곡청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	화곡 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 1~30일사이)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		12.3.6~8(해빙기)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		12.6.7~9 (여름철)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		12.9.27~28 (일제점검)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	건축하자건외 이상무	정인건설 보수완료
		12.12.5~6 (동절기)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	화곡 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 1~30일사이)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		13.3.5~6 (해빙기)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		13.6.18~19. (여름철)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 이정복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,일반6급	-일반직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직- 보일러,가스기능사 -시설관리직-	이상무
		13.10. 29~30 (일제점검)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 안상윤 조창현	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,기능직	-일반직- 보일러기사 -시설관리직- 건축기사,전기기능사 보일러기능사 -시설관리직-	건축하자건외 이상무	정인건설보수완료
		13.12. 6~7 (동절기)	관리전반 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 신재식 조우상	업무지원팀,팀장 업무지원팀,계약직 업무지원팀,계약직	-일반직- 전기기능사 -시설관리직- 소방시설관리사 -시설관리직-	이상무

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	화곡 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 1~30일사이)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 신재식	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,계약직	방화관리자 -일반직- 건축기사, 보일러,전기기능사 사용시설안전관리자 -시설관리직- 전기기능사 -시설관리직-	이상무
		14.3.24~25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 신재식	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,계약직	방화관리자 -일반직- 건축기사, 보일러,전기기능사 사용시설안전관리자 -시설관리직- 전기기능사 -시설관리직-	이상무
		14.7.3 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 신재식	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,계약직	방화관리자 -일반직- 건축기사, 보일러,전기기능사 사용시설안전관리자 -시설관리직- 전기기능사 -시설관리직-	이상무
		14.10 .28~29 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이원규 조창현 신재식복	업무지원팀,팀장 업무지원팀,기능직 업무지원팀,계약직	방화관리자 -일반직- 건축기사, 보일러,전기기능사 사용시설안전관리자 -시설관리직- 전기기능사 -시설관리직-	이상무

□ 은평청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	은평 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	은평 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 4명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우 담당 이동윤	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	은평 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 4일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 3명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 3명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 3명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	팀장 김창숙 외 3명	운영지원팀 팀장 김창숙 주임 방상억 담당 전기홍 담당 이송우	보일러 기능사 가스기능사 공조냉동기계능사 승강기전문업체유지 월1회 점검실시 전기안전관리자 선임 및 월2회 점검실시 석면관리인 교육 건축물관리자 과정교육 승강기관리교육	이상없음

□ 금천청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	금천 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채	시설관리주임	안전전문가(유)	양호	없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채	시설관리주임	안전전문가(유)	관리전반:태풍으로 부러진 수목방치	구청공원녹지과 작업완료
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이승렬	수련관장	행정직(유)	건축:야외계단마감제 파손 가스(기계):물탱크부식및누수	10월 보수 예정
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이승렬	수련관장	행정직(유)	건축:야외계단마감제 파손 가스(기계):물탱크부식및누수	보수 완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채 윤태영 이승렬	시설주임 업무지원팀장 수련관장	안전전문직(유) 행정직(유) 행정직(유)	적합	없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	금천 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채	시설관리주임	안전전문가(유)	건축:농구장계단마감손상 기계:저수조,급탕펌프 누수	재시공,교체,보강공사완료
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채 윤태영 이승렬	시설주임 업무지원팀장 수련관장	안전전문직(유) 행정직(유) 행정직(유)	적합	없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기채 윤태영 이승렬	시설주임 업무지원팀장 수련관장	안전전문직(유) 행정직(유) 행정직(유)	적합	없음
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김형래 최진우 이중호	수련관장 업무지원팀장 시설주임	행정직(유) 행정직(유) 안전전문직(유)	집중호우시본관누수발생	9월중보수작업
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김종호 최진우 이중호	운영부장 업무지원팀장 시설주임	행정직(유) 행정직(유) 안전전문직(유)	적합	없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	금천 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박오임 황상덕	금천구청 (팀장)	행정직(유)	적합	없음
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조한근 임병선 하병수 심봉윤	서울시 성신일레콤 강남도시가스 유신플렌테크	행정직(유) 안전점문직(유) 안전점문직(유) 안전점문직(유)	적합	없음
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최진우 임병선 하병수 심봉윤	업무지원팀장 성신일레콤 강남도시가스 유신플렌테크	행정직(유) 안전점문직(유) 안전점문직(유) 안전점문직(유)	소방:유도등교체	완료
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최진우 임병선 심봉윤	업무지원팀장 성신일레콤 유신플렌테크	행정직(유) 안전점문직(유) 안전점문직(유)	적합	없음

□ 성동청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 윤기풍	한보현/윤기풍 (성동청소년수련관업무지원팀 시설담당팀원)	업무지원팀 행정직으로 관련자격증 없음	- 계단 논슬립 탈락 - 펌프실 배수펌프 고장 - 지하2층 복도 누수	- 자체 및 업체의뢰하여 복구
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 권성근	-한보현(성동수련관업무지원팀원) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당 -권성근 성동구시설관리공단 방재실 기계담당 직원	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 권성근- 에너지관리기능사, 공조냉동산업기사, 가스기능사	- 각층 eps실 물품 적재	-이동보관
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 김이용	-한보현(성동수련관업무지원팀원) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	-비상시 이용객들 대피 안내방송 시스템 연결이 끊어졌음 -3층 프로그램실, 복도 소방감지기 및 알람 장치 작동 안됨	-업체 의뢰하여 복구
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 김이용	-한보현(성동수련관업무지원팀원) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	- 기계실 배수펌프 3ea 고장	- 업체의뢰하여 교체
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 김이용	-한보현(성동수련관업무지원팀원) -이동민 성동구시설관리공단 방재실전기/소방담당 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	- 이상 없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 윤기풍	한보현/윤기풍 (성동청소년수련관업무지원팀 시설담당팀원)	업무지원팀 행정직으로 관련자격증 없음	- 수영장 유도등 불량 - 논슬립 탈락 - 소화기 충압불량	- 자체보수 및 교체
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 권성근	-한보현 (성동청소년수련관업무지원팀원) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당주임 -권성근 성동구시설관리공단 방재실 기계담당	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 권성근- 에너지관리기능사, 공조냉동산업기사, 가스기능사	- 3층 강당천정 누수	- 업체의뢰 하여 보수
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 권명구 김이용	-한보현 (성동청소년수련관업무지원팀원) -권명구 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당 직원 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당 주임	권명구- 전기기능사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	- 안내 데스크 모서리 마감 안됨 - 화장실 전기설비 덮개 미 설치 - 소방자동탐지기 미 작동	-자체 및 외부업체 의뢰하여 보수
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 권성근	-한보현 (성동청소년수련관업무지원팀장) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당주임 -권성근 성동구시설관리공단 방재실 기계담당	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 권성근- 에너지관리기능사, 공조냉동산업기사, 가스기능사	- 각층 eps실 물품 적재 - 소방감지기 미작동	-이동보관 및 자체보수
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 이동민 김이용	-한보현 (성동청소년수련관업무지원팀장) -이동민 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당주임 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당 주임	이동민- 전기기사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	- 지하 2층 모듬실 누수	- 자체 보수

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	성동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한보현 윤기풍	한보현/윤기풍 (성동청소년수련관업무지원팀 시설담당팀원)	업무지원팀 행정직으로 관련자격증 없음	- 지하 2층 음악연습실 누수	- 자체 보수
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤기풍 권명구 김이응	-윤기풍 (성동청소년수련관업무지원시설관리주임) -권명구 성동구시설관리공단 방재실 전기/소방담당 직원 -김이용 성동구시설관리공단 방재실 기계담당 주임	권명구- 전기기능사, 소방설비산업기사 김이응- 에너지관리기능사, 공조냉동기사	- 지하 1층 피난통로 모서리 부분 누수 - 지하 2층 배수펌프실 기둥,보 누수	- 보수예정
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김남성 한보현 윤기풍	-김남성 성동청소년수련관장 -한보현 성동청소년수련관업무지원팀장 -윤기풍 성동청소년수련관시설관리주임	업무지원팀 행정직으로 관련자격증 없음	- 지하 1,2층 타일 박리, 박락 진행 - 논슬립 들뜸 현상 - 1층 댄스연습실 피난 유도등 점등 불량	-보수 및 교체

□ 노원청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	소화기 및 소화전 앞 장애물 제거	소화기정위치 및 소화전앞장애물제거

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리전문업체	소화기 충전 감지기 및 유도등 교체	소화기 충전, 감지기 및 유도등 교체완료
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김다혜 이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	서울시 아동청소년년담당관 주무관 노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	전기실 물건적재 유아교육실 전선몰딩 파손	전기실 내 물건 이동조치완료 전선몰딩 교체
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	우수관침하	2014 기능보강공사 진행예정(11월)
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무

□ 마포청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치사항
아동청소년담당관	마포 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		12.7. (여름철)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		12.10. (일제점검)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		12.11. (동절기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치사항
아동청소년담당관	마포 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		13.2.25(해빙기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		13.7. (여름철)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	조호수 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		13.10. (일제점검)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		13.11. (동절기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치사항
아동청소년담당관	마포 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		14.2.25(해빙기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 차홍곤 차홍곤	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		14.7. (여름철)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 우석현 우석현	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		14.10. (일제점검)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 우석현 우석현	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음
		14.11. (동절기)	관리전반 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	방창배 이경환 진성문 우석현 우석현	마포청소년수련관 시설주임 마포구시설관리공단 전문라급 기술6급 전문다급 전문다급	행정직 건축담당 직원 전기담당 직원 소방담당 직원 기계담당 직원	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음

□ 목동청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	목동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 초)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	주차장 배수관로불량	배수관 교체공사 완료
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		12.7.4 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		12.10.4 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	피난유도등 불량	유도등 교체
		12.11.27 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	목동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		13.7. 4 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수 박재진	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		13.10.6 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	양호
		13.11.28 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이재영 권기수	업무지원팀 주임,팀원	전기기사, 가스기사, 소방안전관리자	소화기 불량	소화기 교체

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	목동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권기수 정우철 김춘근	업무지원팀 팀원	전기기사, 가스기사 소방안전관리자	양호
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권기수 정우철 김춘근	업무지원팀 팀원	전기기사, 가스기사 소방안전관리자	양호
		14.7. 3 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권기수 정우철 김춘근	업무지원팀 팀원	전기기사, 가스기사 소방안전관리자	양호
		14.10.6 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	권기수 정우철 김춘근	업무지원팀 팀원	전기기사, 가스기사 소방안전관리자	양호

□ 강북청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 (전기기사 외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	-	완료
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	‧옥상공원 안전시설 미비 ‧건물누수 ‧장애인 편의시설미설치 ‧주차장 노후	완료(2013 기능보강
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	‧옥상공원 안전시설 미비 ‧건물누수 ‧장애인 편의시설미설치 ‧주차장 노후	완료
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	상태 양호	-
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	‧상태 양호 ‧승강기 정기검사 (비상통화 장치 미설치)	- 완료

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강북 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	소방종합정밀 지적사항 보수공사 승강기 비상통화장치 설치 비상발전기 수리	완료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	체육관 중정형 계단 그물망 미설치 1층 무단증축 창고 사용	기능보강신청 철거완료
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	각층 EPS실 잠금 장치 불량	교체 예정
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김진상 박영호 박영호 박영호 박영호	시설장 안전관리자 안전관리자 안전관리자 안전관리자	행정직 시설관리 전기기사(외주점검 동반) 방화관리자 2급 보일러기능사, 사용시설안전관리자	체육관 중정형 계단 그물망 미설치	설치예정

□ 광진청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강희준 (행정직)	업무지원과 과장	미소지	특이사항 없음	-
				정명수 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료
				최태영 (행정직)	업무지원과 간사	미소지
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강희준 (행정직)	업무지원과 과장	미소지	관내 주변 보도블록 침하로 빗물고임 및 블록 이탈 등	기능 보강 사업 조치 예정
				정명수 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	특이사항 없음	-
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	제15호 태품 볼라벤 영향으로 인한 외부 마감재 파손	긴급 보수 조치 완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강희준 (행정직)	업무지원과 과장	미소지	특이사항 없음	-
				정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강희준 (행정직)	업무지원과 과장	미소지	특이사항 없음	-
				정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료
				최태영 (행정직)	업무지원과 간사	미소지
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강희준 (행정직)	업무지원과 과장	미소지	보도블럭 침하 및 분수시설 침하현상	2013년 기능 보강 사업 조치 완료
				정명수 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	수련관 외부 화단 치장벽돌 전도현상	2013년 기능 보강 사업 조치 완료
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	분수광장 바닥마감재 변혀으로 들뜸 및 크랙현상	2013년 기능 보강 사업 조치 완료
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	수련관 앞 청소년야외체험학습장 바닥재 파손	2013년 기능 보강 사업 조치 완료

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	특이사항 없음	-
				이 용 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 승강기안전관리자 교육수료, 안전관리 기본교육 수료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명수 (행정직)	업무지원과 주임	소방안전관리자 2급, 전기기능사, 승강기 안전관리교육 수료, 수련시설 안전관리 교육수료	출입구 주변 및 동북측 이동경로 침하 및 융기현상	2014년 기능 보강 사업
				이 용 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 승강기안전관리자 교육수료, 안전관리 기본교육 수료
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이 용 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 승강기안전관리자 교육수료, 안전관리 기본교육 수료	출입구 주변 및 동북측 이동경로 침하 및 융기현상	2014년 기능 보강 사업
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이 용 (행정직)	업무지원과 간사	소방안전관리자 2급, 승강기안전관리자 교육수료, 안전관리 기본교육 수료	11월10일 합동점검 예정	-
				장영섭 류태현 이응원 (기술직	광진구 시설관리공단사원	장영섭 : 전기산업기사 류태현 : 가스기능사 이응원 : 공조냉동기계산업기사

□ 수서청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동 청소년담당관	수서 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	태양광설치검토 법면보수공사 중 양호 유도등불량 배관누수	일조량부족 5월완료 - 보수완료 보수완료
		12.2.23(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	배관누수 강화도어H바부식 바닥함몰	보수완료
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	배수로 등 장마대비정비 및 직원위생교육실시
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 유아풀배기노후 유아풀전기설비노후 소화기위치표식탈락 배관보온재 탈락	- 휀교체 교체완료 부착완료 보온완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 야외밴취부식 양호 양호 양호	- 보수완료 - - - -

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동 청소년담당관	수서 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	시청합동점검 토사물유실위험	강남구 4월 보수완료
		12.2.23(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	오병섭 김원종 윤정기 박성근 박정호	시청자문위원 시청자문위원 시청자문위원 강남소방서 시도시안전과	안전관리자문위원 건축토목기술사 전기기술사 강남소방서직원 시청도시안전과	외부옹벽유도배수요 양호 예비밧테리.서비스탱크방화사 유도등.S/P헤드 요리실중간차단밸브등	보수완료 - 비치완료 보수완료 소방보수완료 보수완료
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 법면구청보수 양호 양호 (계단및주차장 미끄럼방지제)	- 보수완료 - - 보수완료
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 양호 양호 승강기제어반노후 양호	승강기제어반 교체완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	주임 주임 팀원 주임 팀원	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 (체육관지붕.수영장천정.창호노후) 전기양호 소방양호 기계양호	- 2014보수 예정

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지만)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동 청소년담당관	수서 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	팀장 팀장 주임 팀장 주임	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 주차장포토홀 전화기주전원누전 유도등.S/P쿨러 축열조천정탈락	- 아스콘공사 보수완료 설치완료 보수완료
		12.2.23(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	팀장 팀장 주임 팀장 주임	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 대리석계단이탈 양호 양호 공조기소음	- 보수완료 - - 벨트유격조절
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스		감사담당관	감사담당관	관리기간내하자 점검미이행 외 14건 지적	전체보수완료
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	류영희 류영희 강하영 류영희 김봉현	팀장 팀장 주임 팀장 주임	시설관리 시설관리 전기 자격증 소지 소방안전관리자격 기계 자격증 소지	양호 양호 양호 양호 양호

□ 망우청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	망우 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	망우 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김경동	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 보일러취급기능사	이상무

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지만)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	망우 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	진선근	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 에너지관리기능사	이상무
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	진선근	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 에너지관리기능사	이상무
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	진선근	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 에너지관리기능사	이상무
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	진선근	시설관리팀 팀장	소방안전관리자 가스사용시설안전관리자 에너지관리기능사	이상무

□ 구로청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 조치완료사항
아동청소년담당관	구로 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	수영장천장마감재탈착	임시조치 (기능보강신청)-2013년기능보강완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.2.25(해빙기)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	소화기충진불량	충진완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.7. (여름철)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	출입구배수로정비불량	정비완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.10. (일제점검)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.11. (동절기)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	구로 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	계단마감재탈착	비상초치완료 (기능보강신청)-2014기능보강완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.2.25(해빙기)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	오,폐수펌프고장	수리완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.7. (여름철)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	배수로정비불량 3층프로그램실 누수	정비 및 공사완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.10. (일제점검)	관리전반.건축,토목	조한근박민우	구로청소년수련관,업무팀장	서울시담당공무원, 수련관자체 행정직	소화기충진불량	교체완료
			소방,기계,가스	조한근유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	서울시담당공무원, 소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	조한근전희수	서울전기이엔지,이사	서울시담당공무원, 외부전문업체
		12.11. (동절기)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	비상구화물적재	조치완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	구로 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	소화기연식초과	교체완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.2.25(해빙기)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	신입직원비상 연락망미비	조치완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.7. (여름철)	관리전반.건축,토목	박민우	구로청소년수련관,업무팀장	행정직	주차장입구배수로정비불량	청소완료
			소방,기계,가스	유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	전희수	서울전기이엔지,이사	외부전문업체
		12.10. (일제점검)	관리전반.건축,토목	조한근박민우	구로청소년수련관,업무팀장	서울시담당공무원, 수련관자체 행정직	기능보강공사안전관리미흡	안전표지판 및 안전관리조치완료
			소방,기계,가스	조한근유길봉	구로청소년수련관, 관리주임	서울시담당공무원, 소방 기계,가스 자격증소지 안전관리자
			전기	조한근전희수	서울전기이엔지,이사	서울시담당공무원, 외부전문업체

□ 노원청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	한수용/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	소화기 및 소화전 앞 장애물 제거	소화기정위치및소화전앞장애물제거

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행	이상무
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리전문업체	소화기 충전 감지기 및 유도등 교체	소화기 충전, 감지기 및 유도등 교체완료
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	노원 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김다혜 이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	서울시 아동청소년년담당관 주무관 노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	전기실 물건적재 유아교육실 전선몰딩 파손	전기실 내 물건 이동조치완료 전선몰딩 교체
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	우수관침하	2014 기능보강공사 진행예정(11월)
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이성묵/전기-임병선 /소방-경원소방	노원청소년수련관 업무지원팀장 /성심일레콤 차장	행정직 전기-전기안전관리대행 소방-소방안전관리대행	이상무

□ 서울청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 24일경)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능사.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자)	이상없음	없음
		12.2.26 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능사.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		12.7.10 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능사.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		12.8.07. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능사.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		12.11.17 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능사.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월24 일경)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자)	이상없음	없음
		13.2.26 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용(전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		13.6.23 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		13.10.28 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		13.11.07 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 24 일경)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		14.3.17 (해빙기)	관리전반, 전기분야, 소방분야 기계,가스 토목,건축	윤혜옥신동용 김진태 조한근	팀장 팀원 팀원 서울시	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		14.7.18 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	윤혜옥신동용 김진태	팀장 팀원 팀원	업무지원팀장(윤혜옥) 신동용 (전기기능장.승강기 기능사) 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자	이상없음	없음
		14.10.24 (일제점검)	관리전반, 전기분야, 소방분야 기계,가스,건축, 토목,	윤혜옥 김진태 백돈기 이원셉 김희태	팀장 팀원 현합전기 구성이엔드 직원	업무지원팀장(윤혜옥) 김진태(기계실.방화관리. 백돈기(전기산업기사 김진태(기계실.방화관리.애너지기능사.가스사용시설관리자) 이원셉(건축기사) 김희태(토목기술사)	이상없음	없음

□ 문래청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	문래 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		12.7.08 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		12.10.25 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		12.12.6 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김인영 정명승 안치인 최태헌	영등포구청 가정복지과 주임 업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	문래 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		13.3.05 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		13.6.30 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		13.10.08 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	정명승 안치인 최태헌 김지환	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		13.12.05 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김지환 안치인 최태헌	업무지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	문래 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김지환 안치인 최태헌	행정지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방설비기사 전기기사
		14.3.14(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김지환 안치인 최태헌	행정지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방안전관리자 전기기사
		14.7.07 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김지환 안치인 최태헌	행정지원팀 기능직	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방안전관리자
		14.10.26 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장성주 김지환 안치인 최태헌	행정지원팀 팀장 외 기능직3명	보일러취급기능사 위험물관리기능사 시설물안전관리사 소방안전관리자

□ 중랑청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	중랑 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	민병대 오창영 손정언	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	오창영: 기계.가스 손정언: 전기,소방
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	민병대 오창영 손정언	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	오창영: 기계.가스 손정언: 전기,소방	1.시설분야: 이면도로 균열 발생 2.주차장 후면 펜스 훼손	주기적인점검 및 보수예정
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	민병대 오창영 손정언	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	오창영: 기계.가스 손정언: 전기,소방	1.시설분야: 가.4층창틀및천정 부위누수 나.계단논슬립 훼손 2.소방분야: 유도등 2개소불량	보수조치 완료
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	민병대 오창영 손정언	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	오창영: 기계.가스 손정언: 전기,소방	1.기계분야:난방배관 보온재테이핑 훼손 2.소방: 소화기 및 연결송수관 안전표지 미부착	보수조치완료
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	민병대 오창영 손정언	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	오창영: 기계.가스 손정언: 전기,소방	지적사항 없음	시설전체 주기적 으로 점검 실시중

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	중랑 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박점옥 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	박점옥팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방
		13.3.5(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박점옥 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	박점옥팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	1.기계분야: 승강기 내.외부 안전 표지판 미부착	부착완료
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박점옥 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	박점옥팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	지적사항 없음	시설전체 주기적 으로 점검 실시중
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박점옥 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	박점옥팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	지적사항 없음	시설전체 주기적 으로 점검 실시중
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박점옥 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	박점옥팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	지적사항 없음	시설전체 주기적 으로 점검 실시중

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	중랑 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최유나 오창영 박장혁	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	최유나팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	1.건축분야: 아파트지하 벽체누수 점검요함 2.소방분야: 비상구등 및 소화기 충약	1.아파트 누수는 주기적인 점검요함 2.비상구등 교체완료 및 소화기 충약완료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조한근 최유나 오창영 박장혁	서울시 아동청소년담당관 특화사업팀 팀장 기능직 기능직	최유나팀장: 소방 오창영: 기계.가스 박장혁: 전기,소방	1.건축분야: 수련관 이면도로 침하	침하현상 인지 균열인지 주기적인 점검요망
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최유나 오창영 최병준	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	최유나팀장: 소방 오창영: 기계.가스,소방 최병준: 전기,소방
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	최유나 오창영 최병준	특화사업팀 팀장 기능직 기능직	최유나팀장: 소방 오창영: 기계.가스,소방 최병준: 전기,소방	1.건축분야: 수련관 이면도로 침하 2.소방분야: 감지기 불량 2개소	점검중 교체완료

□ 강동청소년수련관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강동 청소년수련관 (2012. 10월개관)	12.7. (여름철)				※2012.10월 개관 해당사항 없음		-
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	상태양호 지열냉난방 설비 문제및하자	- 지열냉난방추가공사 완료
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	상태양호 4곳누수	하자공사 요청

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월말)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	강동 청소년수련관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	적합 상태양호	-
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	상태양호 4곳누수	- 하자공사 완료
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	안건기 이태길 (종합점검) 판영남 (전기)	업무지원팀장 업무지원팀간사 ㈜케이에스타 이사	안전전문가 (배관기능사,보일러기능사, 용접기능사,방화관리자2급,위험물안전관리자,가스안전관리자)	상태양호 온수탱크 점검구 및 배관 누수	- 하자공사 완료

□ 청소년성문화센터

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년성문화센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당장	미비	건물 누수 부분 방수 처리
		12.3.9(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당장	양호
		12.4.29 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	서울시		기관 담당공무원	미비	배전뚜껑설치 및 적제물제거
		12.10. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		12.12.10 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년성문화센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기/황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		13.3.7(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이명기	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		13.6.28 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		13.8.8 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년성문화센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		14.4.4 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		14.5.7 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	서울시		기관 담당자	미흡	비상등교체 및 적제물 제거
		14.7.9 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호
		14.8.29 (동절기)	전기분야, 소방분야	황은식	청소년성문화센터/ 팀장	시설담당자	양호

□ 청소년직업체험센터

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년 직업 체험 센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 박형준	시설팀장 한국전기안전공사	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -공공기관소방안전관리자	이상없음	-
		12.3.7 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 박형준	시설팀장 한국전기안전공사	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기기사 -공공기관소방안전관리자	외벽타일 탈락	실리콘 코킹 수선
		10.7.20 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 박형준	시설팀장 한국전기안전공사	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기기사 -공공기관소방안전관리자	하수관로 집수정 슬럿지	집수정 청소
		12.10.5 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 박형준	시설팀장 한국전기안전공사	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기기사 -공공기관소방안전관리자	-건축:옥상 추락방지시설 미비 -토목:맨홀,배수관 파손의 지반침하 -전기:배선배관 빛 분전함 노후 -가스:가스관 부식방지 도색 -소방:감지기 및 화재경보기 경조 불량	-건축:일부 안전난간대 설치, 일부 2013년 추가설치 -토목,전기:2013년도 기능보강사업 진행 -가스:조치완료 -소방:교체 조치완료
		12.11.25 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 박형준	시설팀장 한국전기안전공사	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기기사 -공공기관소방안전관리자	이상없음	-

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년 직업 체험 센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 윤지훈 조경익	시설팀장 설비주임 한미전기안전기술 부장	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자	이상없음	-
		13.2.24 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 윤지훈 조경익	시설팀장 설비주임 한미전기안전기술 부장	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자	-외벽타일박리,박락 -하수관로 및 맨홀의 배수 불량	-위험요소제거 -금년 기능보강 보수
		13.7.8 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 윤지훈 조경익	시설팀장 설비주임 한미전기안전기술 부장	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체	-주출입문 손가락보호대 미설치 -드라이에리어 부분 균열 및 누수 - 외부 노출전선 피복상태, 접지불량 - 집수정 및 드랜치 부분 오염원	- 9월 설치 예정 드라이에리어 분 균열 및 누수 (금년도 기능보강사업 보완) - 외부 노출전선 피복상태 및 접지불량 (금년도 기능보강사업 전기간선 교체) - 배수로 집수정 및 드랜치 청소 조치완료
		13.10.10 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 윤지훈 조경익	시설팀장 설비주임 한미전기안전기술 부장	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자	-건축:외벽타일 단락에 의한 낙하물 -토목:맨홀,배수관 파손의 지반침하 -전기:분전반함 개방 -가스:정압실 정리정돈 -소방:방화셔텨 닫힘상태 불량	-건축:건들거림부 실리콘압착 -토목:배수관교체 등 조치관리 -전기:분전반함 시건 조치 -가스:정리정돈 완료 -소방:방화셔터 수리완료
		13.12.5 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 윤지훈 조경익	시설팀장 설비주임 한미전기안전기술 부장	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자	-주출입구 현관문 손가락보호대 미설치	-금년 에너지합리화사업에 기밀형 창호로 교체 보완

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년 직업 체험 센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 조경익 손영진	시설팀장 한미전기안전기술 부장 신화방재안전관리자	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자 -전기안전관리자	이상없음	-
		14.2.20(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 조경익 손영진	운영부장 시설팀장 한미전기안전기술 부장 신화방재안전관리자	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자 -전기안전관리자	테라스 지붕구조	지붕재 교체
		14.7.4 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 조경익 손영진	시설팀장 한미전기안전기술 부장 신화방재안전관리자	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자 -전기안전관리자	-강당 지붕구조 정밀안전진단 미실시 -이용자에 대한 안전교육 미실시	-강당지붕구조 정밀안전진단실시 -프로그램 진행 전 안전교육 실시
		14.10.24 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	장일식 조경익 손영진	운영부장 시설팀장 시설팀장 한미전기안전기술 부장 신화방재안전관리자	-건축물정밀안전진단책임기술자 -건축설비고급엔지이니어 -전기안전관리전문업체 -공공기관소방안전관리자 - 전기안전관리자	옥상추락방지시설	안전난간 설치

□ 청소년미디어센터

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울청소년미디어센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	총괄: 김기석 소방:(주)유일티엔에스 승강기: (주)대광 전기:(주)이엠전기안전	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속,직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울청소년미디어센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	총괄: 김기석 소방:(주)유일티엔에스 승강기: (주)대광 전기:(주)이엠전기안전	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울청소년미디어센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	총괄:김기석 소방:(주)유일티엔에스 승강기:(주)대광 전기:(주)이엠전기안전	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리): 양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김기석	시설담당	-가스안전관리자격증 -2급방화관리자격증 -인정검사대상기기 조종자격증	-공통사항(안전관리):양호 -축대/배수관리: 양호 -시설분야: 양호 -소방분야: 양호 -전기분야: 양호 -승강기 및 가스분야;양호

□ 근로복지관

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	근로 청소년 복지관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 기계,가스	김학경 오광섭 이현	특화사업팀장 특화사업팀 특화사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 15일)	전기분야	노정래	삼삼 종합기술	전기안전관리 전문대행업체	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 10일)	소방분야	김선일	신화에스원	소방안전관리 전문대행업체	이상없음
		12.3.2 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	오광섭 이현	특화사업팀 특화사업팀	열관리기사/전기기능사 가스시설관리자	이상없음
		12.3.29 (봄철포본 안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	서울시 소방서 전문가	도시안전과 구로소방서 외부전문가	안전전문가	지적 및 권고 13건	조치 완료
		12.7.13 (하절기 우기대비)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 오광섭 이현	특화사업팀장 특화사업팀 특화사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음
		12.12.7 (겨울철 대비 특별안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 오광섭 이현	특화사업팀장 특화사업팀 특화사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	근로 청소년 복지관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 기계,가스	김학경 양희상 오광섭 이현	특화사업팀장 복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 15일)	전기분야	채희창	복지사업팀 과장	전기안전기사	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 10일)	소방분야	김선일	신화에스원	소방안전관리 전문대행업체	이상없음
		13.2.27 (해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 양희상 오광섭 이현	특화사업팀장 복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	시설노후 2건	조치 완료
		13.3.8 (수련시설 포본 안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	서울시 소방서 전문가	도시안전과 구로소방서 외부전문가	안전전문가	지적 및 권고 21건	조치 완료
		13.6.25 (여름철 대비 특별 안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 양희상 오광섭 이현	특화사업팀장 복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음
		13.12.4 (겨울철 대비 특별안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	오상호 김학경 양희상 채희창 이현	업무지원팀장 특화사업팀장 복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 전기안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	근로 청소년 복지관	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 기계,가스	김학경 오광섭 고상용 이현	복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자 보일러취급기능사	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 15일)	전기분야	송정문	웅광전기 안전기술	전기안전관리 전문대행업체	이상없음
		매월 정기점검 (1~12월, 매월 10일)	소방분야	신재철	거산지엔에스	소방안전관리 전문대행업체	이상없음
		14.2.28 (긴급 안전 점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 고상용	복지사업팀장 복지사업팀	산업/건설안전기사 보일러취급기능사	이상없음
		14.3.18 (해빙기 안전 점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조한근 김학경 오광섭 채희창 이현	서울시 복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 전기안전기사 열관리기사 가스시설관리자	이상없음
		14.5.7 (수련시설 특별 안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 오광섭 채희창 이현 고상용	복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자 보일러취급기능사	이상없음
		14.7.4 (여름철 우기대비 특별 안전점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 오광섭 채희창 이현 고상용	복지사업팀장 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사 가스시설관리자 보일러취급기능사	이상없음
		14.8.27 (전기소방 시설특별 안전점검)	전기분야, 소방분야	김학경 송정문 신재철	복지사업팀장 웅광전기안전 거산지엔에스	산업/건설안전기사 안전관리전문업체	이상없음
		14.10.30 (판교사건 계기 긴급안전 점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	김학경 오광섭	복지사업팀장 복지사업팀	산업/건설안전기사 열관리기사	이상없음

□ 청소년활동진흥센터

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년활동진흥센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	시설관리기준 준수	-
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	배수로정비	완료
		12.7.16 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	시설관리기준 준수 위생관리상태 양호	-
		12.12.10 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	시설관리기준 준수	-

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년활동진흥센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	시설관리기준 준수	-
		13.6.28 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규 엄경현	소 장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	배수로정비 위생관리상태 양호	완료
		8월 주간점검 (매주 수요일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	송관규박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	시설관리기준 준수	-

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	청소년활동진흥센터	매월 정기점검 (1~12월, 매월 말일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강정숙박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	관리기준 준수	-
		14.2.28(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	강정숙박진호 엄경현	소 장 업무지원팀장 업무지원팀원	무(시설소속 행정직)	배수로 정비	완료

□ 청소년문화교류센터

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 이영수 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리 전기안전관리자	전기기사,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	7층배수관누수조치 3층가스배관철거,도색	교체, 철거및도색
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 이영수 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리 전기안전관리자	전기기사,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사 가스기능사	발전기밧데리교체 가스배관 도색 비상휴대용조명설치	교체 도색 설치완료
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호

※ 청소년문화교류센터의 분야별 안전점검은 임대기관인 서울유스호스텔에서 정기실시하고 있음.

□ 드림센터

○ 2012년도 안전점검 : 해당사항 없음(전체 리모델링공사)

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 시립 청소년 드림 센터	13.11. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기윤	업무팀/팀장	행정직/자격증 무	비상연락망 구축 미흡 (입사, 퇴사 등 인원병동 요인)	비상연락망 수정보완
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유
		13.12. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이남희	업무팀/팀원	행정직/자격증 무	안전교육미실시	안전교육 실시예정
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유	소화기충전량불량	소화기 현지시정(충전)
							5층복도 천정일부누수	서울의료원 시설팀에서 예산확보 후 시설 보강예정

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 시립 청소년 드림 센터	14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조한근	서울시 아동청소년담당관	서울시 시설팀	양호
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유
		14.5. (자체점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기윤	업무팀/팀장	행정직/ 자격증 무	신규입사직원 및 재난대피 및 소방 교육 미흡	직원교육 강남소방서에 의료(14.9.16)
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유	사고발생시 안내방송설비 없음	서울의료원 매각으로 이전계획수립중(시설비투입계획없음)
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유
		14.7. (여름철,우기대비)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	이남희	업무팀/팀원	행정직/ 자격증 무	안내방송설비 미흡	서울의료원 매각으로 이전계획수립중(시설비투입계획없음)
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유
		14.8. (여름철,전기소방특별점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	박기윤	업무팀/팀장	행정직/ 자격증 무	양호(ups 설치 안됨)
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유
		14.10 (일제조사)	관리전반, 토목,건축 전기분야 소방분야 기계,가스	박기윤	업무팀/팀장	행정직/ 자격증 무	양호
				최혁재	서울의료원 전기팀 전기담당	전기기사 자격증 유
				석해준	서울의료원 시설팀 기계, 가스 담당	보일러기사 자격증 유

□ 서울유스호스텔

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		12.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 이영수 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리 전기안전관리자	전기기사,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	7층배수관누수조치 3층가스배관철거,도색	교체, 철거및도색
		12.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음
		13.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 이영수 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리 전기안전관리자	전기기사,전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사 가스기능사	발전기밧데리교체 가스배관 도색 비상휴대용조명설치	교체 도색 설치완료
		13.11. (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 조신저 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	전기기능사 소방전기기사 보일러산업기사, 가스기능사	이상없음

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월 일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.7. (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호
		14.10. (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	조용상 정태환 조용상 조용상 정태환	업무지원팀 ,대리	시설관리자 무 전기 기능사 소방전기기사 보일러산업기사	이상없음	양호

□ 하이서울유스호스텔

○ 2012년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	하이 서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월30일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 여운성 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 객실 창호 누수 양호 양호 양호	누수 관련 하자 처리
		12.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 여운성 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호
		12.7. 9 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 여운성 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 객실 창호 누수 양호 양호 양호	누수 관련 하자 처리
		12.10.23 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 여운성 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호
		12.11.14 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 여운성 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호

○ 2013년도 안전점검

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	하이 서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~12월, 매월30일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 객실 창호 누수 양호 양호 양호	누수 관련 하자 처리
		13.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 보도블록 침하 양호 양호 양호	침하 부위 하자 처리
		13.7.18 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 객실 창호 누수 양호 양호 양호	2014년 보수 예정
		13.10.23 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호
		13.11.27 (동절기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 여운성 서현태	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호

○ 2014년도 안전점검(‘14.10월까지만)

담당과	시설명	점검 연월일	안전지도 점검내용	점검자	점검자의 소속, 직급	점검자의 관련 자격 소지 유무	점검결과	조치 사항
아동청소년담당관	하이 서울 유스 호스텔	매월 정기점검 (1~10월, 매월30일)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 곽효석 정태종	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호	누수 보강 공사 완료
		14.2.25(해빙기)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 곽효석 정태종	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호
		14.7.10 (여름철)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 곽효석 정태종	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호	누수 보강 공사 완료
		14.10.31 (일제점검)	관리전반, 토목,건축 전기분야, 소방분야 기계,가스	여운성 여운성 김용범 곽효석 정태종	경영/과장 상동 상동 상동 경영/주임	있음 있음 있음 있음 있음	양호 양호 양호 양호 양호