아리수음수대 설치대상 현장 조사 결과

중부수도사업소

연번	공원명	위 치	음수대 (개소)	관 연결공사 규모		비 고 (선정 사유)
				구경(㎜)	연장(m)
소계			4	20	190
1	성북천	성북구 삼선교 분수마루	1	20	30	시민들 왕래가 빈번지역
2	성북천	성북구청 뒤 바닥분수대	1	20	50	시민들 왕래가 빈번지역
3	성북천	성북구 보문1교 진입로	1	20	50	시민들 왕래가 빈번지역
4	마로니에공원	종로구 동숭동 1-124	1	20	60	다수의 시민이용