아리수음수대 설치대상 현장 조사 결과

남부수도사업소

연번	공원명	위 치	음수대 (개소)	관 연결공사 규모		비 고
				구경(㎜)	연장(m)
소계	11개소		11	20~40	168
1	송학대공원	동작구 노량진동 221-99	1	20	30
2	상도근린공원	동작구 상도동 531-15	1	20	10
3	노량진근린공원(대방배수지)	동작구 대방동 350-5	1	25	30	최영수 의원
4	장승배기역 교통섬	동작구 상도동 368-29	1	20	10	최영수 의원
5	까치산근린공원	동작구 사당동 산44-23	1	40	45
6	대림유수지	영등포구 대림3동 611	1	20	9
7	메낙골공원	영등포구 신길동 4934-4	1	20	9
8	한사랑공원	금천구 독산동 925-2	1	25	5
9	목화공원	금천구 독산동 883-9	1	25	10
10	말뫼마을 마당	금천구 독산동 1006-41	1	25	5
11	골말어린이공원	금천구 가산동 28-2	1	25	5
12
13
14
15
16