아리수음수대 설치대상 현장 조사 결과

한강사업본부 녹지관리과

연번	공원명	위 치	음수대 (개소)	관 연결공사 규모		비 고 (선정 사유)
				구경(㎜)	연장(m)
소계	3개공원	9개소	9	20mm	90m
1	광나루 한강공원	어린이야구장	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
2	〃	성인야구장	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
3	〃	농구장(풍납토성)	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
4	반포 한강공원	서래나들목 여의도방향 100m지점	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
5	〃	서래2교 초입	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
6	〃	반포안내센터 앞	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
7	〃	반포대교상류 1호매점 앞	1	20mm	10m	노후 및 잦은 고장으로 음수대 교체필요
8	이촌 한강공원	동작대교 하부 소광장	1	20mm	10m	노후 및 누수발생으로 음수대 교체필요
9	〃	동작대교 상류 자전거 쉼터	1	20mm	10m	노후 및 누수발생으로 음수대 교체필요