모두가 행복한 혁신미래교육
		석관고등학교
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(석관고)아리수 음수대 수리 요청

1. 관련 : 중부수도사업소 시설관리과-7449(2015.03.20)

2. 아리수 음수대 고장으로 다음과 같이 수리 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

위 치	수 량	고 장 내 용	요 청 사 항
1. 후관 1층 2. 전관 2층	2 대	1. 콘덴서, 릴레이 타버림 2. 드라이어 필터 고장 추정	콤프레셔 교체

끝.

							석관고등학교장
주무관										주무관										행정실장									교장
협조자
시행			석관고등학교-8804									(	2015.07.08.					)		접수			시설관리과-20004								(	2015.7.8.					)
우	136-816					서울특별시 성북구 한천로70길 30 (석관동,석관고등학교)															/			http://www.seokkwan.hs.kr
전화		02-958-1163						/전송			02-962-5364					/	sky0606@sen.go.kr												/	부분공개(5)