아리수통합정보시스템 활용실적(4월)

서부도사업소

□ 누수징후 처리결과

연 번	유량계명	위 치	분석결과	조치내용
1
2
3
4

□ 관망해석 활용(단수모의, 구경결정, 중블록관리 등)

연 번	분석내용	활용결과	비 고
1	가좌,연희,백련배수지수계 정체수(0.01m/sec이하)관로 확인 6개소	6개소 퇴수시행하여 정체수 흐름 해소
2
3
4

□ 기타

- 예시문) 아리수통합정보시스템의 관망해석을 활용하여 사전 단수모의 및 배수관 물세척 등을 효율적으로 추진하고자 하며, 이를 통한 유수율 증대 등 아리수 안정급수에 철저를 기하고자 함