아리수품질확인제 추진 관련 수질검사원 의견

(강남수도사업소)

□ 현장 수질검사시 불편 및 애로사항

○ 애로사항 없음-

□ 수질검사 측정기 시약 사용에 따른 문제점

○ 부작용을 경험한 인원 : 총 18명 중 18명

○ 부작용 내용(모든 경험자별 구체적으로 기술)

- 검사시 시약이 손등에 묻을 경우 손등이 가려우며, 손끝이 까칠까칠 해지  면서 벗겨지는 경험을 하였으며,

- 검사시 손등에 시약이 묻은 상태로 무심코 얼굴등을 만졌을 경우 빨갛게 발진되는 경험을 함

- 또한, 검사시 시약을 가위로 자르면 가루가 비산되어 눈이나 기타 주변에 날리는 현상이 있으며,

- 시약 봉지 크기가 작년에 사용한 제품보다 커서 검사시  불편함이 있음

□ 수질검사원 업무량

○ 2인 1조당 수질감사 대상 : 28가구/일

○ 적정여부 : 적정

□ 수도사업소 대기사무실 현장 여건

○ 건의사항 없음

□ 향후 품질확인제 추진 방향 등

○