아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 공연초등학교

□ 위    치 : 노원구 월계동 371-10

□ 관 리 자 : 소속 행정실(행정팀) 직원    성명 황은영 ☎ 973-9500

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
설치 수량	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
철거 수량	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
실제 수량	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

※ 철거 수량 : 없음

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관 1층 교무실	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
2	본관1층 교직원 식당	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
3	본관1층 보건실	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
4	본관1층 행정실	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
5	본관 2층 2-3교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
6	본관 2층 3-3교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
7	본관 3층 4-1교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
8	본관 3층 5-1교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
9	본관 4층 5-6교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
10	본관 4층 6-4교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
11	별관 2층 1-2교실앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111
12	별관3층 교과실2 앞	2010	케이에스피(주)	031)952-1111

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~12	2017.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
1~12	2018.09.21.	양호	이상 없음	이상 없음