음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 삼육고등학교

□ 위    치 : 노원구 공릉동 26-38

□ 관 리 자 : 행정실 최덕주, 신동용(☎ 02-6395-3674, *************)

구 분	계	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018
설치 수량	17		13					4
철거 수량	5		2							3
실제 수량	12		11					4	15	12	12

□ 음수대 현황

□ 음수대 점검 결과

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층영어연구실	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
2	본관2층수학교실 앞	2010	우성하이테크	032)679-2125
3	본관2층 정보인쇄실앞	2010	우성하이테크	032)679-2125
4	본관3층 영어교과실앞	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
5	본관3층 3학년교무실	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
6	본관3층 3-2교실앞	2010	우성하이테크	032)679-2125
7	기숙사급식실	2010	(주)케이에스피	031)952-1111	철거보관
8	남자기숙사2층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111	철거보관
9	남자기숙사3층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
10	남자기숙사4층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
11	남자기숙사5층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
12	여자기숙사2층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111	철거보관
13	여자기숙사3층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
14	여자기숙사4층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111
15	여자기숙사5층	2010	(주)케이에스피	031)952-1111

□음수대점검사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2014.12.15	양호	없음	없음	이상 없음
2	2015.03.31	양호	없음	없음	“
3	2015.06.29	양호	없음	없음	철거(2개소),정수기시용
4	2015.09.10	양호	없음	없음	철거(2개소),정수기시용
5	2015.12.30	양호	없음	없음	철거(2개소),정수기시용
6	2016.03.18	양호	없음	없음	코드빼놓거나 5층패쇄
7	2016.06.18	양호	일부 미미	없음	코드빼놓거나 5층패쇄
8	2016.9.23	양호	일부 미미	없음	코드빼놓거나 5층패쇄
9	2016.12.12	양호	일부 미미	없음	코드빼놓거나 5층패쇄
10	2017. 3.30	양호	없음	없음	철거(2개),사용안함(3개)
11	2017.07.03	양호	없음	없음	철거(2개),사용안함(3개)
12	2018.09.21	양호	없음	없음	정수기사용