아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 염광중학교

□ 위    치 : 노원구 월계2동 820

□ 관 리 자 : 소속 염광중학교 성명 김기보 ☎906-8881

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018
설치 수량	10		6		4
철거 수량	0				4
실제 수량	10		6	10	10	10

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	행정실	2017	케이에스피	080-773-7777
2	제1교무실	2015	케이에스피	080-773-7777
3	제2교무실	2015	케이에스피	080-773-7777
4	본관4층 중앙계단앞	2015	케이에스피	080-222-2468
5	본관3층 중앙계단앞	2015	케이에스피	080-222-2468
6	본관1층 중앙계단앞	2015	케이에스피	080-222-2468
7	본관가사실습실1	2017	우성하이테크	080-222-2468
8	본관가사실습실2	2017	우성하이테크	080-222-2468
9	본관가사실습실3	2017	우성하이테크	080-222-2468
10	본관 보건실	2015	케이에스피	080-773-7777

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7 ~ 9		고유번호 10

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2012.12.04	양호	양호	양호
2	2013.4.1	양호	양호	양호
3	2013.7.2	양호	양호	양호
4	2013.10.11	양호	양호	양호
5	2013.12.17	양호	양호	양호
6	2014.03.25	양호	양호	양호
6	2014.06.23	양호	양호	양호
7	2014.09.23	양호	양호	양호
8	2014.12.19	양호	양호	양호
9	2015.03.30	양호	양호	양호
9	2015.06.23	양호	양호	양호
10	2016.3.23	양호	양호	양호
11	2016.6.23	양호	양호	양호
11	2018,9.21	양호	양호	양호