아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 용마초등학교

□ 위    치 : 광진구 중곡동 135-1번지

□ 조 사 자 : 급수운영과 8급       성명: 황규성    ☎ 3146-2763

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치 수량	24		24
철거 수량
실제 수량	24

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	지층 학습준비물실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
2	지층 과학자료실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
3	1층 보건실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
4	1층 도서관	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
5	1층 교과실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
6	급식실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
7	1층 교사연구실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
8	숙직실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
9	1층 3-10 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
10	1층 방과후-3	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
11	2층 1-1 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
12	3층 1-8 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
13	4층 4-3 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
14	4층 실과실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
15	4층 5-5 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
16	4층 5-6 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
17	3층 3-9 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
18	3층 2-5 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
19	3층 3-1 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
20	2층 복지실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
21	2층 영어교과실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
22	2층 6-8 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
23	2층 2-4 앞	2008	㈜케이에스피	02-761-6340
24	시설관리실	2008	㈜케이에스피	02-761-6340

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21
고유번호 22	고유번호 23	고유번호 24

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
2	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
3	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
4	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
5	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
6	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
7	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
8	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
9	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
10	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
11	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
12	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
13	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
14	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
15	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
16	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
17	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
18	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
19	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
20	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
21	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
22	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
23	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음
24	2018.06.29.	양호	이상 없음	이상 없음