아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 인덕공업고등학교

□ 위    치 : 노원구 월계동 산76

□ 관 리 자 : 소속 인덕공업고등학교 시설관리직 성명 이정욱 902-2060

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2007	2008	2009	2010 ~ 2015					2016	2017	2018
설치 수량	21	1	2	1						17	0	0
철거 수량
실제 수량	21	1	3	4						21	21	21

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 보건실	2008	한국스쿨정수산업(주)	031)952-1111
2	본관1층 교직원식당	2007	우성하이테크(주)	032)679-2121
3	본관2층 교무실	2008	한국스쿨정수산업(주)	031)952-1111
4	본관2층 행정실	2009	“	˝
5	본관2층 좌	2016	“	˝
6	본관2층 우	2016	“	˝
7	본관3층 좌	2016	“	˝
8	본관3층 우	2016	“	˝
9	본관4층 좌	2016	“	˝
10	본관4층 우	2016	“	˝
11	제1실습장	2016	“	˝
12	제2실습장	2016	우성하이테크(주)	032)679-2121
13	제4실습장 2층좌	2016	“	˝
14	제4실습장 2층우	2016	“	˝
15	제3실습장 1층	2016	“	˝
16	제3실습장 2층	2016	“	˝
17	학생식당 좌	2016	“	˝
18	학생식당 중앙	2016	“	˝
19	학생식당 우	2016	“	˝
20	체육실	2016	한국스쿨정수산업(주)	031)952-1111
21	영선실	2016	“	˝

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~21	2016.09.26	양호	이상 없음	정상
1~21	2018.09.21	양호	이상 없음	정상