아리수 토탈서비스 추진실적 통보(직원신청)

2014.5.16.(금) - 5.22.(목) 급수운영과

연번	구분	민원명	신청자명(직원)	처리결과	비고
1	급수불편해소	소출수	이상일	계량기 스트레이너 청소	5.16
2	급수불편해소	실누수	이상일	앵글밸브 너트 조임처리	5.16
3	급수불편해소	소출수	이상일	계량기 스트레이너 청소	5.20
4	급수불편해소	소출수	이상일	계량기 스트레이너 청소	5.21
5	급수불편해소	소음	민영진	옥내 혼합밸브 교체처리	5.22
계		5건