문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4168
결재일자	2016.6.10.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장		중부공원녹지사업소장
협 조	공원관리팀장
	★시설과장

아트센터(메이린)확충 구간 시민휴게공간 고객 불편사항 조치계획

2016. 6.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

아트센터(메이린)확충 구간

시민휴게공간 고객 불편사항 조치계획

북서울꿈의숲 아트센터 중식당(메이린) 증축홀 구간에 대하여 세종문화회관에서 고객 불편사항에 따른 인테리어 고급 수준 요구가 있어 부분적인 추가 인테리어 공사를 시행하여 조치하고자 함

추진근거

○ 아트센터 휴게공간 확장공사 관련 협조 요청(북서울사업TF-2062호(2015.10.13.)

○ 북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충공사 준공 알림에 대한 고객 불편사항 알림(북서울사업TF-921호(2016.04.06.))

공사개요 (당초)

○ 공 사 명 : 북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업

○ 공사기간 : ‘15.09.14. ~ ‘16.02.29.(준공 ‘16.03.14.)

○ 공사내용 : 중식당 확장 및 소매점 이전 설치

구 분	위 치	면 적(㎡)			비 고
		당초	변경	증감
중식당 (메이린)	지상1층	487.9	667.39	증 179.49
소매점 (편의점)	지하1층	95.02 (당초 편의점)	53.55 (신규 편의점)	감 41.47	테크설치53.94㎡

○ 사 업 비 : 603백만원(공사비 506백만원, 관급비 91백만원, 용역비등 31백만원)

문 제 점

○ 중식당(메이린) 기존홀 대비 증축홀 구간 “영업장 품격 저하 및 인테리어 고급 수준 요구”를 사유로 세종문화회관측 사용 거부 의사 표명

○ 영업 미실시로 당초 확장공사 사업효과 저감 및 이용시 불편 초래

조치 계획

○ 조치방향

- 기 시공된 마감재를 유지하는 틀에서 벽, 천정, 기둥부분에 대한 디자인

- 품격있고 수준 높은 분위기가 연출되도록 부분별 인테리어 공사 시행

○ 조치계획

구 분	기 존 홀	증 축 홀	조치계획
바닥재	석재타일	PVC타일	-
벽 체	현무암,실크벽지,친환경페인트	미장/수성페인트	현무암, 목재사이딩
기 둥	그래픽도장	수성페인트	그래픽도장
천정/조명	목재 등박스/할로겐 간접조명	LED다운라이트,펜던트직접조명	목재루버, 일부 간접조명추가

○ 소요예산 : 60백만원(개략공사비:시설과 산출)

시행절차

방침수립		예산배정		설계 및 공사시행
북서울꿈의숲		시 공원녹지정책과		중부사업소 시설과

행정사항

○ 예산배정 : 공원녹지정책과

→ 북서울꿈의숲에서 공원녹지정책과에 예산배정 요청

○ 시설공사 : 시설과

→ 운영기관 (재)세종문화회관과 설계 및 공사 단계별 긴밀 협의 필요

→ 시설 운영 조속 재개를 위하여 최대한 빠른시일내 공사 완료 요구됨

붙임 : 아트센터(메이린) 보완요청 공문 사본 1부.  끝