수도계량기함 보온덮개 점검 결과

동파에 취약한 아파트를 방문하여 수도계량기 보온상태를 점검하고, 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

대  상 : 서원아파트 외 1개소

기  간 : 2014.12. 03 ~ 12. 09

점검자 : 임병일 외 1 명

Ⅱ		점검결과

점검결과

보온덮개

구분	아파트명	보온덮개 점검결과		조치내용	비 고
		대상수량	설치완료
도봉구	서원아파트	1716 개소	1716 개소	보온조치 협조 면담
도봉구	서원임대아파트	734 개소	734 개소	동파예방 협조 면담

끝.