아파트 단지 내 소방차 전용 주차공간

및 진입로 확보를 위한 안내문

최근 노원구 관내에서 아파트 화재가 잇따르고 있어 다음 사항을 당부 드리오니 아파트 단지 내 소방차 전용 주차공간(황색선) 및 진입로를 확보하여 유사시 소방차량이 신속히 출동하여 초기에 화재진압 및 인명구조 할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

아파트 단지 내 「소방차 전용」 황색 주차구획선은 유사시 긴급한 인명구조와 화재진압을 위한 소방차량의 주차를 위해 설정된 공간이므로 불편하시더라도 언제나 공지로 비워 둡시다.

아파트 앞 주차구획선 밖의 혼잡하고 무질서한 도로 양쪽 2열주차 및 모퉁이 주차는 화재 발생 시 소방차 진입을 방해하여 귀중한 인명과 재산피해를 야기하는 가장 큰 원인이 되며, 화재현장을 목전에 두고도 소방차가 진입할 수 없는 상황을 만듭니다.

평상시 2열 주차를 금지하고, 반드시 지정된 주차선 안에 주차하여 주시고, 아파트 단지 내 공간이 협소하여 각 동간 진․출입이 원활하지 못한 경우 진입로 모퉁이 부분에는 차량 주․정차를 절대 금지하여 주시기 바랍니다.(사다리소방차 회전반경 : 15m)

화재 시 소방차 진입이 쉽도록 화재가 발생한 동으로 통하는 통로 상에 주차된 차량을 이동시키시는 등 소방차량이 현장에 도착하기 전까지 장애물을 정리하여 긴급소방통로를 확보하여 주시기 바랍니다.

화재에 대비 소방차량 진입로 및 소방차량 긴급주차공간 확보를 위하여 주차구획선 이외의 장소에서는 주․정차를 절대하지 않도록 정기적인 안내 전단문 배부와 방송을 지속적으로 실시하여 단지 내 무질서한 주차로 화재 시 소방차 진입에 장애가 되는 행위를 하지 않도록 적극 계도․홍보하여 주시기 바랍니다.

아파트 관계자(관리사무실 직원, 경비원 등)께서는 단지 내 비치된 소화기나 옥내소화전의 위치를 사전 파악 사용방법을 숙지하고, 소방용수시설(사설 소화전)에 대한 출수 점검 등으로 유사시 적극적 초기 대처로 화재 피해를 최소화하여 주시기 바랍니다.

아파트 정비사업시 동별 위치표시 등을 입구 또는 아파트 벽면 하단에 표기하여 소방차가 쉽게 동별 위치를 확인할 수 있도록 하여주시기 바랍니다.

항상 화재예방 철저로 내집 내가족 지키기, 소방시설 관리요령 및 불조심 안내방송을 지속적으로 실시하여 화재없고 안전한 아파트를 만들어 주시기 바랍니다.

기타 자세한 사항은 노원소방서 재난관리과 전화(02-976-8119)로 문의하여 주시기 바랍니다.

노 원 소 방 서 장