소방차 진입곤란 아파트 관리카드 (에셀비전21아파트)

□ 일반현황

관 할 소방관서	관악소방서(신림119안전센터)
관리번호
주 소	관악구 남부순환로 166길 90
관리자 (전화번호)	08) 852-8425		소방차 전용주차선	설 치
동수/세대	1개동 / 52세대		진입불가 구역 길이	200 m
진입곤란 사유		- 진입불가 사유 ◎ 도로 협소, 상습불법 주정차, 공중 장애물(전선) ※ 특히 저녁시간 주정차 심함 단지내 통행곤란 사유 ◎ 조경 및 조형물, 진입로 급커브 ◎ 단지내 주차 공간 협소

□ 위치도 및 전용주차구역 전경

□ 출동 진입로

진입로(골목길) 협소 및 일방통행		진입로 급커브