고장 소화전(지하식안)
고장 일시	2015. 1. 1.
관리 번호	노소 1111
고장 위치	노원구 하계동 111-111
고장 내용	몸통 스핀들 불량(사용불)
인 근 소 화 전	○ 1212호(하계동 111) 로그인 앞 ○ 1111호(하계동 1212-2) 한성여객
인근수리(위치도)

현위치

1124호(상)

1124호(상)

1111호(하)

제작(지상식)안

고장 소화전
고장일시	2013. 10. 20.
관리번호	노소 1111
고장위치	노원구 하계동 111-111
고장내용	몸통 스핀들 불량(사용가)
인 근 소 화 전	○1212호(하계동 111) 로그인 앞 ○1111호(하계동 1212-2) 한성여객