(4월) 간호과 안전관리 점검표

○ 부    서 : 외 래

○ 점검일시 : 2014년 4월  28일 ( 월요일 )

○ 점 검 자 :  김숙연

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
응급 kit	물품관리	소독물품 유효기간 확인	유☑ 무
		intubation-set작동 확인	양호☑ 불량
각 실별 관리	주사실	냉 ․ 난방 작동상태	양호☑ 불량
		침상난간 상태	양호☑ 불량
		call bell 작동상태	양호☑ 불량
		조명(전등)밝기 및 상태 확인	양호☑ 불량
		감염성 폐기물 분리수거 여부(뚜껑사용)	유☑ 무
		의료 폐기물 분리수거 여부(뚜껑사용)	유☑ 무
		벽면 부착물 고정상태	양호☑ 불량
	진료실	냉 ․ 난방 작동상태	양호☑ 불량
		진료의자 바퀴 및 안전상태	양호☑ 불량
		진료침대 청결 및 안전상태	양호☑ 불량
		벽 부착물 고정상태	양호☑ 불량
		드레싱 카 안전상태	양호☑ 불량
	진료실복도	바닥 물기 상태	양호☑ 불량
		벽면 안전 바 및 벽 부착물 고정상태	양호☑ 불량
		비상구 전등 상태	양호☑ 불량
		소화기 표시 및 정위치 확인	유☑ 무
	간호사실	Call bell시 장소확인장치 작동 여부	양호☑ 불량
		벽면 부착물 고정상태	양호☑ 불량
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지이상(이름,생년월일,등록번호)을 사용하여 확인 여부	유
	의사소통	구두 및 전화상담시 내용 기록하고 다시 읽어 확인 여부	유
	감염예방	손위생 가이드라인 채택여부	유
		효과적인 손위생 프로그램 수행여부	유

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소발생기 (wall)	파손 여부	유 무☑
		작동상태	양호☑ 불량
	흡입기 (suction기)	파손 여부	유 무☑
		압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
	혈압계	파손 여부	유 무☑
		작동상태	양호☑ 불량
	혈당기	파손 여부	유 무☑
		압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
의료 용구 관리	IV pole대	바퀴부착 및 구름상태	양호☑ 불량
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호☑ 불량
교육	교육	직원	1 회/ 8명
특이사항

○ 외래 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고