「2016 서울아리랑페스티벌」안전관리계획 보완조치 결과

○ 심의사항별 개선 및 보완사항

심의사항		개선 및 보완 사항
행사계획 적정성	○ 화장실 안내표지판을 여러 곳 설치하여 이용자 분산 필요	○ 행사장에 화장실 안내 표지판을 총 4곳에 설치하여 화장실 위치를 안내할 계획임
	○ 행사장주변 교통혼잡 및 주차공간 협소하므로 대중교통이용 적극 홍보	○ 행사 출연자 및 참여자 대상으로 주차장소 개별 안내 ○ 축제 홈페이지에 대중교통 권고문구 노출
	○ 무대디자인 시안 별도 제출 요청(문화과)	○ 붙임자료 참조
	○ 전체 전력 용량 및 차단기의 종류와 도면 제출 요청(전기안전공사)	○ 현장점검시 제출 예정
안전관리종합대책	○ 무대설치 등으로 보행공간 협소 신호대기시 보행자 대기공간 확보	○ 기존 무대크기 및 객석 규모를 조정하여 시공 예정임
	○ 관람객이 전선 등 각종 배선에 걸려 사고가 발생하지 않도록 안전덮개 설치	○ 행사장 전선 노출구간에 안전덮개 설치 예정임
	○ 안전요원 구체적 배치 계획 및 돌발상황시 대처할수 있는 계획 설치 필요	○ 취치/업무별 안전요원 배치 완료, 위기상황별 시나리오 작성 및 교육 실시
	○ 안전관리요원 및 자원봉사자에 대한 각종 사고발생사례를 직접 실행하는 교육 필요	○ 안전요원 배치 및 위기상황별 대처 교육 실시(총 3회)
	○ 지하차도 및 환풍구에 관객들이 올라가지 않도록 해주십시오.(안전요원들 교육 철저)	○ 위험구간에 안전요원 배치 및 업무요령 교육
	○ 무대주변에 안전휀스를 잘 만들어 주십시오.	○ 광장과 도로사이에 안전휀스 설치 예정
사고발생시 조치	○ 응급차량 배치 요망(보건소 아닌 사설 응급차량)	○ 사설 응급차량 및 구급인력 배치 예정
	○ 사설구급차 및 의료진 확보 별도 요청

심의사항		개선 및 보완 사항
기타상황발생	○ 안내책자와 순서지에 안전책임자 연락처 명기 요망	○ 축제관련 제작자료에 안전책임자 연락처 명기 예정
	○ 시민들에게 배포하는 유인물에 안전사고 신고방법 및 화장실 안내 문구 삽입요	○ 축제관련 제작자료에 안전사고 신고방법 및 화장실 안내내용 삽입 예정
	○ 전력설비간선계통도(전원공급체계, 비상발전기, 분전반, 부하명칭 등)를 작성하여 위기대응매뉴얼, 안전관리계획에 활용	○ 해당내용을 행사매뉴얼 및 안전관리계획 등에 포함 예정
	○ 전기설비 공사시 전기관련법규 및 제반규정을 준수하여 시공할 것	○ 해당업체로부터 사전에 작업계획서를 제출받아 확인 및 감독 예정
	○ 행사장내 바닥노출 전선, 케이블은 보호덮개 설치할 것	○ 해당구간에 보호덮개 시공 예정
	○ 감전사고에 대비하여 모든 전기시설물에 누전차단기 설치할 것	○ 행사장 전기시설물에 누전차단기 설치 예정
	○ 이동용 배선은 캡타이어 케이블 사용 바람	○ 이동용 배선에 캡타이어 케이블 사용 예정
	○ 행사장 무대 뒷면 천막 등 가림막 전열기구 안닿게 설치할 것.	○ 전열구와 거리를 두어 안전사고 발생 차단