문서번호
결재일자	2012.3.20.
공개여부	대시민공개

담당자	부센터장	센터장			결재
협 조

구조구급팀장

신내119안전센터-000

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 중랑소방서

□ 부  서 : 신내119안전센터

일시	2012. 3. 18. 10:30분경
장소	중랑구 신내1동 진로아아파트 1동 0000호
출동소방력	인원 3명, 차량 1대
상황	□화재 □ 구조 ■ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 ■ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동( )
미흡한점	•거동이 힘들고 어지럼증이 있는 환자를 주들것에 앉혀 아파트 입구의 휠체어 이동통로를 통해 내려가던 중. 환자의 몸이 들것 에서 약간 미끄러짐. •들것을 의자형으로 하여 내려갔으며 안전밸트를 채웠으나 밸트 줄을 팽팽하게 하지 않은 상태였음.
개선할점	•이동 중 낙상의 우려가 있으므로 주들것의 안전밸트를 몸에 맞게 단단히 고정한다. •휠체어 이동통로를 이용해 내려갈경우 들것을 의자형으로 하여 이동하지말고 환자를 눞히는 형태로 만들어 이동한다. •들것을 의자형으로 하여 경사진 길을 가게될경우 환자의 몸이 내리막방향을 향하면 미끄러질 우려가 있으므로 들것을 반드시 뒤로 돌려 환자의 몸이 오르막방향을 보게하여 환자가 미끄러 지는 것을 방지한다.