문서번호	삼성119안전센터-1085
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장		소방행정과장	결재
협 조

안전관리활동 결과보고서(2014.2.14)

□ 소방서 : 강남소방서

□ 부  서 : 삼성119안전센터

일시	2014. 2. 14(금) 14:29분경
장소	송파구 송파동 16-6번지 부근
출동소방력	펌프, 탱크, 굴절차량 및 인원
상황	■화재 □구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □기타 활동
미흡한점	- 송파구 송파동 빌라 화재출동 수보후 출동차량 및 인원 신속히 출동함. - 화재진압 중 물로 추정되는 물체가 담긴 고철통 등이 현장에서 진압요원들의 진압경로를 방해함 - 진압요원들이 고철통의 내용을 확인하지 않고 옆으로 밀치는 과정에서 내용물이 쏟아짐
개선할점	- 진압현장에서 진로를 방해하는 물건등이 있으면 파괴하거나 이동시켜야 하지만 드럼통과 같은 물건등은 안에 물이 아니라 기름이나 위험물등이 있을 수도 있으니 반드시 확인 후 위험여부를 확인 하고 이동이나 제거를 하여야 진압대원들의 안전을 확보 할 수있음. - 진압현장에서 신속한 화재진압 및 잔화정리도 중요하지만 무엇보다도 안전사고를 발생 시킬 수 있는 상황들을 제거 후 진압활동을 하여야 함.

문서번호	삼성119안전센터-1279
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	센터장		소방행정과장	결재
협 조

안전관리활동 결과보고서(2014.2.25)

□ 소방서 : 강남소방서

□ 부  서 : 삼성119안전센터

일시	2014. 2. 25(수) 17:09분경
장소	삼성동 98-11 삼부아그레글아파트
출동소방력	펌프,탱크,굴절,고가,구급차량 및 인원
상황	■화재 □구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □기타 활동
미흡한점	- 화재출동 수보 후 출동차량 및 인원 신속히 출동함. - 화재출동 중 현장 진입로에 택배차량이 정차해 있었음. 진입로가 협소하였고 정차된 택배차량으로 인해 현장진입이 약간 지체됨.
개선할점	- 취명과 방송장비를 활용하여 긴급출동차량임을 적극 알릴 것. 관내 지리조사 시 다양한 출동경로와 진입로가 협소한 곳은 미리 파악해 둘 것.

문서번호	삼성119안전센터-1293
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장		소방행정과장	결재
협 조

안전관리활동 결과보고서(2014.2.26)

□ 소방서 : 강남소방서

□ 부  서 : 삼성119안전센터

일시	2014. 2. 25(화) 06:08분경
장소	강남보금자리2단지 야산위 화재
출동소방력	펌프,탱크,지휘차량 및 인원
상황	■화재 □구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □기타 활동
미흡한점	현장활동중 위험요인에 대한 신속한 인지 결여 현장에서 열기를 머금은 흙이 산적하여 낮은 압력의 방수되는 물에도 비산할수 있는 상황 현장 상황 전파 및 현장활동 전 개인 안전 장구 착용 및 점검
개선할점	- 현장 활동시 비산되어 상해를 입을 수 있는 위험요인을 확인하고 이와 같은 상황시 직사주수 대신 분무주수로 방수 실시 현장상황 인지 및 침착한 상황 판단 교육 현장 활동전 개인 안전 장구 점검 철저 및 착용