문서번호	현장대응단-6556
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개

담당자	지휘1팀장	현장대응단장			결재
협 조

안전관리 검토 · 평가서［중구 청계천로 40(다동 10)］

평가 번호	지휘팀-12		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 강대환
평가 일시	15. 09. 07. 월 (08:47~ 10:50)					팀 원	지휘1팀 6명
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
중구 청계천로 40 [다동 10 한국 관광 공사 건물 1층]	기계적	철근콘크리트구조의 건물로 화재시 열에 취약할 수 있음		진입전 건물의 강도를 철저 확인 후 진입 현장통제실시.	대원을 2명씩 순차적으로 진입시켜 다수의 사상자 발생 방지	지휘팀장 안전책임자 안전담당관	○
	물 질 ․ 환경적	농연으로 인한 현장활동 및 퇴로 확보의 어려움이 있음		2인1조로 활동 제1통제선 설치 및 경찰 통보 신속한 교통 및 주변통제	침착, 냉정한 현장활동 및 개인안전장구 장착철저	지휘팀장 안전담당관 안전책임자	○
	인 적	화점장소에 진입한 대원들이 연소하여 발생되는 연기등으로 안전사고 발생요인 상존		안전확보중요성 무선통보 및 현장통제 실시	현장활동시 조별활동 및 침착한 대응으로 대원 안전확보 철저 수시 교육	지휘팀장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	진입 대원의 현재활동,위치파악, 공기호흡기등 공기체크등 적정관리		무선통신 통해 출동대원 안전확보 최우선 토록 요청	각 출동대 안전관리 책임자 및 현장안전점검관 현장활동시 현장안전 최우선 확보토록 수시교육	각 출동대 현장 지휘자 및 안전담당자	○