Ⅱ. 추진현황

1		총 괄

	< 총괄실적 >
○ 점검계획 : 420개소(공공시설 403개소, 민간시설 17개소) ○ 점검인원 : 252명(민간전문가 35명, 공무원 217명) ○ 점검실적 : 565개 시설(공공시설 403개, 민간시설 162개) 점검(134.5%)

□ 점검결과 총평

○ 긴급조치가 필요한 특이사항은 발견되지 않았음

○ 공공체육시설은 비교적 잘 관리되고 있으나 연한이 오래된 시설물이 대부분으로써, 지속적인 보수 · 보강 필요

○ 민간체육시설은 소유주의 안전의식 결여 및 비협조적으로 효율적 안전점검의 어려움이 있었음

- 신축 체육시설의 효율적 재난 및 안전관리를 위하여 관리기관에 준공도서 등록 및 자료이관(장충체육관)

- 지붕 등 점검용 사다리의 불특정 다수가 접근할 수 없도록 접근방지시설 설치로 이용객의 안전사고 예방(서남권 돔야구장)

- 화재 수신반의 자동작동이 불가한 체육시설에 대한 과태료 부과  (반얀트리클럽앤스파)

- 주차장 배수구 파손 스틸그레이팅 보수로 차량 안전사고 예방 등

□ 예산 확보방안

○ 총 소요예산 331백만원 중 `15년 자체예산(209백만원)을 활용하고, 부족한 예산(122백만원)은 `16년 예산반영 후 추진예정

2		분야별 추진실적

1. 처리결과(총괄)

구 분	계	이상없음	현장조치	보수․보강	정밀진단	소요예산(백만원)			기타
						계	공공	민간
계	565	466	35	45	19	331	331
기타체육시설	565	466	35	45	19	331	331

2. 분야별 처리결과

□ 기타체육시설

	점검 개요
◈ 점 검 실 적 : 총 565개시설(공공시설 403개, 민간시설 162개) 점검(134.5%) ◈ 합동점검반 : 민간전문가 35명, 공무원 217명

① 점검실적 및 소요 예산

○ 현지시정 : 35개소

- 매뉴얼 미비치 체육시설은 항시 비치하도록 행정지도

- 화재 등 위기상황 발생시 행동요령 등 수강생 교육지도

- 전기선 정리 및 먼지제거로 합선 및 누전방지

- 비상대피로 적치물 제거, 안내문설치, 개폐여부 확인 등 관리철저 독려

- 측구 및 토공구간 배수로 설치

- 성토사면 천막설치로 표면수 유입방지

- 불량 소화기 교체, 내부불량 소화전함 청소 등

○ 보수 · 보강시설

- 45개소, 소요예산 169백만원(공공 169백만원)

- 노후 건축물(기둥, 벽, 천정, 타일, 누수, 녹발생, 코킹불량, 등) 손상부위 보수

- 불량한 누전차단기, 수도관, 보일러 판체크밸브, 전선, 스위치 커버, 조명등, 분전반 등 교체 및 보수

- 환풍구 주변에 안전휀스 설치하여 이용자의 추락방지 등 안전사고 예방

- 공사장의 작업자 안전통로를 설치하여 작업자 안전사고 예방

○ 정밀안전진단 대상

- 19개소, 소요예산 162백만원(공공 162백만원)

- 노후 건축물(천정누수, 수영장하부 누수 및 타일파손 등) 보수

- 불량 물탱크 철골구조물, 파손 수도관 등 보수

② 조치계획

○ 현장에서 시정 가능한 지적사항은 즉시 시정조치

○ 보수 · 보강이 시급한 지적사항은 자체 재원으로 긴급조치

○ 중장기적 개 · 보수 필요한 시설물은 재정 투자계획을 수립 연차적 조치예정

○ 지속적인 안전점검을 통해 시설물의 안전 및 유지관리에 안전을 기하고자 함

○ 체육시설의 안전관리 표준매뉴얼 마련

○ 골프연습장은 대부분 지하에 위치하고 있어 특히 화재 및 안전교육실시