소방활동 안전사고 발생보고서

사고번호	구로 - 14 - 02
사고일시	년 도		월			일		시 간			요 일		기 타
	2014		11			26		14:40			수
사고장소	구로구 구로동 600-71 은산빌딩 2층 전선 닥트실
활동유형	화 재		구 조			구 급		교육훈련			출동대기		기 타
	작업중
사고유형	화상
피해내용	인명피해(사상자 : 1 명)						재산피해(피해총액 : 천원)
	피해 구분	사망자 : 명 부상자 : 1 명					피해 구분		동 산 : 천원 부동산 : 천원
	부상자 명 단	소방장 이승윤					피해 내역
사고개요	안전사고관련 소방장비, 작업내용 또는 상황과 당시 사고자(또는 부상자)의 행동 및 사고 발생과정 등을 기록함. - 육하원칙(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 의하여 작성함.
	구로구 구로동 600-71 은산빌딩 화재현장 도착 즉시 수관 5본 연장하여 진입, 2층 화장실 옆 전선 닥트실내 화점에 집중 방수중에 천장에서 전선피복(비닐)등 착화된 용융물이 방화복 소매와 안전장갑사이 부위에 떨어져 열기로 인하여 손목부위 약 3~4㎝넓이의 2~3도 화상을 입음.
작 성 자	소방본부			소방서	소 속		안전관리			계 급		성 명(인)
				구로	신도림					소방장		이 승 윤

※ 활 동 유 형

❍ 화재/구조 : 출동중, 작업중, 귀소중      ❍ 구급 : 출동중, 작업중, 이송중, 귀소중

❍ 교육훈련 : 출동중, 교육, 훈련, 귀소중    ❍ 출동대기 : 대기, 장비점검, 순찰, 기타

❍ 기타 : 소방검사, 체력검정, 대민지원, 행사지원, 출장, 출퇴근 등

※ 사 고 유 형

❍ 서울소방재난본부 소방공무원 보건안전관리규정 제38조 제1항의 규정에 의함