안전사고사례 토론회 실시

센 터	대 상	문제점	대책 및 개선사항	비고
신정 (1반)	양천구 신월4동 525-6번지(남부순환로 563)	1.현장활동 장소의 공간적 특성 미고려(차량정비소 특성상 카도크가 설치되어 있는 점을 간과) 2. 후퇴시 진입로를 따라 후퇴해야 하나, 진입로와 다른 방향으로 후퇴(진입로는 일차적 안전이 확인된 경로임) 3. 퇴로시 안전 미확보(조명기구 사용으로 시야 확보 또는 낮은 자세와 촉지를 통한 퇴로의 안전여부 확인 등)	1. 화재현장의 특성을 사전 예측, 주의사항 및 안전확보수단 강구 2.현장지휘자는 수집된 현장정보를 토대로 위험요소를 예측, 정보전달 및 작업지시 2.현장활동대원의 현장활동 기본원칙 준수 등

중요화재 토론회 개최 사진