배수지 내부 안전시설물 보완 사항

□ 관련 연구

○ 제    목 : 상수도 위해요소 관리 연구(배수지 내부 환경 관리 연구)

○ 연구부서 : 서울물연구원 미래전략연구센터

○ 연구기간 : 2017. 1. 1.~ 12.31.

○ 연구내용 : 배수지 내부 위해요소 파악 개선방안 제시

□ 보완 사항

연번	배수지명	보완 사항	현황사진		보완(예시)
1	거마	◦ 수직사다리 안전장치 미흡 ⇒ 말단 안전발판 설치 또는 수직사다리+계단 형식으로 개선
2	거마, 오금	◦ 집수정 개구부 안전난간 미설치 ⇒ 안전난간 설치
3	거마, 오금	◦ 수직사다리 끝단 마감처리 불량 ⇒ 끝단 마감처리
4	길동	◦ 집수정 출입 계단 안전난간 미설치 ⇒ 안전난간 설치