해빙기 안전점검 사진

동관 차로옆 외벽 부식파손	동관 출입로 아스콘 균열
서관앞 진입로 아스콘 균열	장례식장 입구 타이루 떨어짐
영안실 내부 조적벽체 균열	청사 주차게이트 출구 맨홀 침하
청사 주차게이트 출구 맨홀 침하	서관 옥탑 안전난간 미 설치