병원 및 의료시설 안전점검표

점검일 : 2018. 1. 30.

대 상 명	서울특별시 서북병원			전화번호	02-3156-3000
소 재 지	은평구 갈현로 7길 49	대표자	박찬병	주 용 도	의료시설
건물구조	지하2층/지상7층 철근콘크리트			소방안전 관리자	조선행

2. 기본 점검사항

점 검 사 항	결 과
1. 비상구는 상시 대피 가능한가?(잠금장치 설치유무 확인)	대피 가능함
2. 계단 등 대피통로에 쇠창살 등 장애물은 없는가?	장애물 설치된 곳 없음
3. 출입문에 슬라이딩 도어가 설치된 경우 화재시 자동 또는 수동으로 개방가능한가?	자동(수동)개방 가능함
4. 층별 대피공간이 확보되어 있는가?(피난용 발코니 포함)	-
5. 소화기 등 소방시설은 적정 비치, 유지관리되고 있는가?	적정 비치 및 정상상태 유지
6. 적응성 있는 피난기구가 설치 되어있는가?	완강기 설치되어 있음
7. 직원 비상대책반은 구성되고 개별 임무를 숙지하고 있는가?	자위소방대 구성되어 있고 개별 임무 숙지하고 있음
8. 화재 등 안전사고 관련 교육은 실시하고 있는가?	연2회 이상 실시하고 있음
9. 연소확산 방지를 위한 방화문은 상시 닫혀 있는가? (도어체크 설치유무, 말발굽 설치 유무)	상시 닫혀 있고, 도어체크 및 말발굽 미설치 되어 있음
10. 화재등 비상시 환자 대피를 신속하게 할 수 있는 인원이 근무하는가?	상시 근무하고 있음
11. 기타 안전사항	기타 안전사항 이상 없음

※ 본 점검표는 법정서식이 아니며, 긴급안전점검을 위해 알기 쉽게 구성한 점검표임.