시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 건축ㆍ토목

구 분	세부점검 사항	점검결과
건 축 토 목	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등	- 동관 차로 옆 외벽 부식파손 - 동관 출입로 아스콘 균열 - 서관 앞 진입로 아스콘 균열 마모 - 장례식장 입구 타이루 떨어짐 - 영안실 내부 조적벽체 균열 - 청사 주차게이트 출구 맨홀 침하 - 서관옥탑 안전난간 미 설치 - 우수로, 배수로, 침사지 낙엽 쌓임

□ 종합의견 :

2013.  3.  12.

점검자 : 주무관            직  성명  임성용

점검자 : 주무관            직  성명  오태룡

점검자 : 시설관리(영선반장)  직  성명  정황문

시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 전기, 통신

구 분	세부점검 사항	점검결과
전 기	○ 수배전 설비 이상유무 ○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 외등, 경관조명 등 조명시설의 안전여부 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태 ○ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰설비 적정여부 ○ 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 소방시설물 작동상태(감지기, 화재수신반 등) ○ 승강기 안전관리 및 작동상태	※ 이상없음

□ 종합의견 :

2013.  3.  12.

점검자 : 주무관        직   성명  이지영

점검자 : 시설관리(전기) 직   성명  이영철

점검자 : 시설관리(전기) 직   성명  김성암

시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 가스

구 분	세부점검 사항	점검결과
가 스	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부	※ 이상없음

□ 종합의견 :

2013.  3.  12.

점검자 : 주무관         직  성명  임성용

점검자 : 시설관리(기계)  직  성명  최형구

시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 기계

구 분	세부점검 사항	점검결과
기 계	○ 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태 ○ 보일러/, 공조시설 및 설비배관 부식여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수, 급탕, 공조시설관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 및 무단방류 여부 ○ 소화기, 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부	※ 이상없음

□ 종합의견 :

2013.  3.  12 .

점검자 :  주무관        직  성명  이현규

점검자 : 시설관리(기계)  직  성명  최형구

점검자 : 시설관리(기계)  직  성명  이현복

시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 소방

구 분	세부점검 사항	점검결과
소 방	○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷타의 정상작동상태 여부 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태	※ 이상없음

□ 종합의견 :

2013.  3.  12.

점검자 : 주무관             직  성명  김병용

점검자 : 시설관리 소장(전기)  직  성명  김지현

점검자 : 시설관리(기계)       직  성명  최형구

시설물 안전점검표

□ 점검분야 : 유지관리

구 분	세부점검 사항	점검결과
소 방	○ 개별법에 의한 시설 기준 적합여부 ○ 관계법상의 안전점검･검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태	- 적합 - 이행 - 이행 - 구축 - 양호 - 양호

□ 종합의견 :

2013.  3. 12.

점검자 :  주무관        직  성명  김병용

점검자 :  주무관        직  성명  임성용

점검자 :  시설관리(소장) 직  성명  김지현