도시형생활주택 안전점검표

건물명			건축위치
건축규모	층수(지상 /지하 ) 연면적 ㎡		세대수		세대	주차 대수	대
사용승인일	년 월 일	관리주체 (관리사무소)		유 / 무 ☎)		진 입 도로폭	m
점검내용				점검결과
1. 소방시설 설치 및 안전관리 적정여부 (스프링클러, 연결살수, 피난유도등, 옥내소화전, 자동화재탐지기, 층별 세대별 소화기 비치여부 등)
2. 인접대지 경계선으로부터 띄우는거리 적정여부 - 대지안의 공지규정 - 일조권 규정
3. 외부 마감재 종류 - 외벽마감재(드라이비트공법 등) 가연성 마감재 사용여부 등
4. 피난 및 소화에 필요한 통로적정 여부 - 방화구획 적정설치 및 관리여부 (방화문 설치 및 도어클로저 작동여부) - 계단 등 피난통로 적치물 적치 여부 - 옥상 등 피난탈출구 개방여부
5. 소방차량 진입 가능여부 (진입도로 협소, 불법주정차차량, 각종지장물 등)
6. 기타사항 - 화재보험 가입여부 - 전기 및 방화관리자(업체) 선임 여부 - 가스배관 노후화 및 안전관리 적정여부

2015.    1.     .

점검자(자치구)  소속         직급        성명            (인)

점검자(자치구)  소속         직급        성명            (인)

점검자(소방서)  소속                     성명            (인)

점검자(민간전문가)                       성명            (인)