이 대 목 동 병 원

기본 현황

위  치 : 양천구 안양천로 1071(목동911-1)

구  조 : 철근콘크리트조 지상12층/지하2층, 연면적 44,469.66㎡

주용도

층별현황

소방안전관리

비  고

의료시설

(333병상)

지하1층~지하2층 : 사무실,식당 등

1층~4층 : 진료실,수술실,모자센터

5층~8층 : 병실

9층~12층 : 교수연구실, 병동 등

1급대상(연1만5천이상)

선 임 : 이연학(시설팀)

방재실 : 지하1층

사용승인 : ‘93.7.10.

모범사업장선정(2012)

- 소방시설 : 옥내소화전, 스프링클러, 구조대, 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비

- 승 강 기 : 일반7대, 비상용 2대

건물명	층수	건물명	층수
병 원 동	12 / 2 층	주차건물	3 / 0 층
연 구 동	9 / 1 층	주차타워	1 / 0 층
별 관 동	10 / 2 층

건물구성 : 주건물 5개소(병원동,연구동,별관동,주차동,주차타워)와 부속 건물 수위실등 4개소

위치도 및 건물전경

위치도	건물전경