2022년 서울영어마을 상반기 시설안전점검 결과

서울영어마을 시설물 안전관리실태 점검 후 지적사항에 대한 기능보강을 통해 안전한 영어마을을 만들고자 함

□ 상반기 안전점검

ㅇ 일    시 : ’22.4.7.~8.

ㅇ 점검대상 : 영어마을(수유, 관악)의 건축,전기,가스 분야

ㅇ 점검결과

- 수유 : 쿨링타워 접합부 녹 발생

- 관악 : 옥외바닥 방수 손상, 정압실 방폭등 밝기불량 전구교체 필요

ㅇ 조치결과

- 녹 제거 후 페인트 마감 등