투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	안전점검 결과 통보(서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

1. 건설공사장 정기(기동점검) 결과를 알려드리니, 지적사항에 대한 조치결과를 전·후사진 첨부하여 2020. 02. 06.(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

나. 점검일시: 2020년 01월 30일 (목)

다. 점 검 자: 정진혁, 이태행

라. 점검결과: 총 5건

2. 아울러, 안전관리과-1067호(2018.2.6.)와 주요사업 공정검검회의(2018.1.5.) 시 본부장 지시사항에 따라, 점검결과서의 No.1~3 지적사항이 건설공사장 중점관리 20대 항목을 위반하였고 안전사고 발생의 우려가 있음을 알려드리니, 귀 부서는 본 사안에 대하여 공사관계자에게 1차 경고 조치하여 주시기 바랍니다.

구분	지적내용	건설공사장 중점관리 20대 항목	비 고
No. 1	- 안전난간 임의 철거 후 부실 재설치	5. 안전시설 임의 철거	근로자 보호 기본사항
No. 2	낙하물에 대한 위험방지 부실	6. 낙하물 방지망 설치기준 준수	근로자 보호 기본사항
No. 3	안전모 미착용	1. 작업원 안전모 착용	근로자 보호 기본사항

붙임  서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사 정기(기동점검)점검결과서 1부.  끝.

							안전관리과장
주무관										안전관리과장
협조자				주무관											주무관
시행			안전관리과-929									(	2020.2.3.					)		접수			설비부-1526								(	2020.2.4.					)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 10층 (무교동)															/
전화		02-3708-2456						/전송			02-3708-2459					/	trashal@seoul.go.kr												/	대시민공개