양식2)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	신내교	특이사항 없음
2	안암교	누수현상(보차도경계부)	주의관찰(2016년 일상유지)	1
		교대부 누수	주의관찰	2
3	종암교	보도블럭 이탈	공무직 보수완료	3
		배수구 막힘	공무직 정비완료	4
4	서울숲다리	배수관 고드름 발생	일상유지업체 보수조치	5
5	신답고가차도	포장상태 불량	주의관찰(2016년 일상유지)	6
		신축이음부 균열	주의관찰	7
6	청량제1고가차도	특이사항 없음		성능개선 공사중

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2015.  11.

최태석

점검자   직) 시설6급      성명) 최 태 석       (서명)

김형섭

직) 시설6급      성명) 김 형 섭       (서명)

우재경

외부 전문가 소속) 제일엔지니어링 성명) 우 재 경       (서명)

※ 은행명 : 신한은행  계좌번호 : 300-12-523137

□ 점검 및 정비 사진

	주의관찰 (2016년도 정비예정)
연번 01: 안암교 누수(상부 보차도경계부)	정비 후
	주의관찰
연번 02: 안암교 교대부 누수	정비 후
연번 03: 종암교 보도블럭 이탈	정비 후

연번 04: 종암교 배수구 막힘	정비 후
	일상유지업체 보수조치
연번 05: 서울숲다리 배수관 고드름 발생	정비 후
	주의관찰 (2016년도 정비예정)
연번 06: 신답고가차도 포장상태 불량	정비 후
	주의관찰
연번 07: 신답고가차도 신축부 균열	정비 후