양식2)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	제2마장교	보도포장 손상(북측)	일상유지보수업체 보수완료	1
		배수구 막힘	공무직 정비완료	2
		가드레일 기둥부 콘크리트 균열	주의관찰	3
		난간 유리손상(2개소)	일상유지보수업체 보수완료	4
2	이문고가차도	배수구 막힘	공무직 정비완료	5
3	옥수터널	특이사항 없음
4	무지개터널	포장부 포트홀	공무직 보수완료	6
		난간 이탈	공무직 정비완료	7
		보도상 안전장비 방치	공무직 정비완료	8
5	서울숲1지하차도	상부 난간 손상	일상유지보수업체 보수완료	9
		포장 신축부 손상(포트홀)	공무직 보수완료	10
		교통사고 후 잔재방치	공무직 정비완료	11
6	서울숲2지하차도	슬라브하부 백태	주의관찰	12

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2015.  11.

최태석

점검자   직) 시설6급      성명) 최 태 석       (서명)

김형섭

직) 시설6급      성명) 김 형 섭       (서명)

한삼희

외부 전문가 소속) 한국시설안전연구원 성명) 한 삼 희       (서명)

※ 은행명 : 국민은행  계좌번호 : 280-21-0249-249

□ 점검 및 정비 사진

연번 01: 제2마장교 보도포장 손상	정비 후
연번 02: 제2마장교 배수구 막힘	정비 후
	주의관찰
연번 03: 제2마장교 가드레일 기둥부 콘크리트 균열	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번 04: 제2마장교 난간 유리손상(2개소)	정비 후
연번 05: 이문고가 배수구 막힘	정비 후
연번 06: 무지개터널 포장 포트홀	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번 07: 무지개터널 난간 이탈	정비 후
연번 08: 무지개터널 안전장비 방치	정비 후
연번 09: 서울숲1지하차도 위 난간손상	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번 10: 서울숲1지하차도 신축부 손상	정비 후
연번 11: 서울숲1지하차도 교통사고 잔재	정비 후
	주의관찰
연번 12: 서울숲2지하차도 슬라브하부 백태	정비 후